Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

РЕЕСТР

методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области экологического контроля

Дополнения

за 2009-2011 гг.

1.1 Воздух атмосферный

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Органические растворители: |  | 26.12.2011 | МВИ.МН 4149-2011. Методика количественного газохроматографического определения концентраций паров органических растворителей в атмосферном воздухе санитарно – защитной зоны промышленных предприятий и жилой застройки | 23.11.2011 | НП ОДО «ЛЮКЭП» |
| 1,2,4-триметилбензол |  | 2.1.1.169-0019 | Д- 0,02-0,4 мг/м3 повторяемость- 1,0 % воспроизводимость- 2,5 % |  |  |
| 1,3,5-триметилбензол |  | 2.1.1.170-0019 | Д- 0,01-0,2 мг/м3 повторяемость- 1,1 % воспроизводимость- 2,5 % |  |  |
| 1-этил-2-метилбензол |  | 2.1.1.171-0019 | Д- 0,015-0,3 мг/м3 повторяемость- 1,2 % воспроизводимость- 3,8 % |  |  |
| 1-этил-3-метилбензол |  | 2.1.1.172-0019 | Д- 0,015-0,3 мг/м3 повторяемость- 1,2 % воспроизводимость- 3,5 % |  |  |
| 1-этил-4-метилбензол |  | 2.1.1.173-0019 | Д- 0,015-0,3 мг/м3 повторяемость- 1,0 % воспроизводимость- 3,6 % |  |  |
| изопропилбензол |  | 2.1.1.174-0019 | Д- 0,007-0,14 мг/м3 повторяемость- 1,1 % воспроизводимость- 4,5 % |  |  |
| м-ксилол |  | 2.1.1.175-0019 | Д- 0,1-2 мг/м3 повторяемость- 1,1 % воспроизводимость- 3,8 % |  |  |
| н-пропилбензол |  | 2.1.1.176-0019 | Д- 0,05-1 мг/м3 повторяемость- 1,4 % воспроизводимость- 4,3 % |  |  |
| н-бутилацетат |  | 2.1.1.177-0019 | Д- 12,5-250 мг/м3 повторяемость- 1,4 % воспроизводимость- 3,4 % |  |  |
| н-гексан |  | 2.1.1.178-0019 | Д- 12,5-250 мг/м3 повторяемость- 1,0 % воспроизводимость- 2,6 % |  |  |
| н-гептан |  | 2.1.1.179-0019 | Д- 12,5-250 мг/м3 повторяемость- 1,3 % воспроизводимость- 3,1 % |  |  |
| н-декан |  | 2.1.1.180-0019 | Д- 12,5-250 мг/м3 повторяемость- 1,4 % воспроизводимость- 3,2 % |  |  |
| н-нонан |  | 2.1.1.181-0019 | Д- 0,01-0,2 мг/м3 повторяемость- 1,0 % воспроизводимость- 2,2 % |  |  |
| н-октан |  | 2.1.1.182-0019 | Д- 12,5-250 мг/м3 повторяемость- 1,3% воспроизводимость- 3,3% |  |  |
| н-пентан |  | 2.1.1.183-0019 | Д- 12,5-250 мг/м3 повторяемость- 1,1 % воспроизводимость- 3,5 % |  |  |
| о-ксилол |  | 2.1.1.184-0019 | Д- 0,1-2 мг/м3 повторяемость- 1,0 % воспроизводимость- 3,8 % |  |  |
| п-ксилол |  | 2.1.1.185-0019 | Д- 0,1-2 мг/м3 повторяемость- 1,2 % воспроизводимость- 4,0 % |  |  |
| толуол |  | 2.1.1.186-0019 | Д- 0,3-6 мг/м3 повторяемость- 1,1 % воспроизводимость- 3,7 % |  |  |
| этилбензол |  | 2.1.1.187-0019 | Д- 0,01-0,2 мг/м3 повторяемость- 1,1 % воспроизводимость- 4,5 % |  |  |

1.3 Промышленные выбросы

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Белок кормовой |  | 2.1.3.217-0050 08.06.2009 | МВИ концентраций белка кормового в промышленных выбросах фотометрическим методом. Д - (0,67 - 6,67) мг/м3; Чувствительность определениея - 10 мкг/м3; Стандартное отклонение повторяемости – 0,10Х мг/м3; Стандартное отклонение воспроизводимости - 0,11Х мг/м3; | - | УП «ЛОТИОС» |
| Бутадиен 1,3 |  | 2.1.3.222-0089 07.05.2010 | МВИ. МН 1950-2010. Методика выполнения измерений индивидуальных углеводородов в газовых выбросах завода "Полимир" ОАО "Нафтан" методом газовой хроматографии 0,2-7,0 вкл. мг/м3 | 15.03.2010 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Бутен-1 |  | 2.1.3.219-0089 07.05.2010 | МВИ. МН 1950-2010. Методика выполнения измерений индивидуальных углеводородов в газовых выбросах завода "Полимир" ОАО "Нафтан" методом газовой хроматографии 0,2-7,0 вкл. мг/м3 | 15.03.2010 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Бутен-2 |  | 2.1.3.221-0089 07.05.2010 | МВИ. МН 1950-2010. Методика выполнения измерений индивидуальных углеводородов в газовых выбросах завода "Полимир" ОАО "Нафтан" методом газовой хроматографии 0,2-7,0 вкл. мг/м3 | 15.03.2010 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Изобутен |  | 2.1.3.220-0089 07.05.2010 | МВИ. МН 1950-2010. Методика выполнения измерений индивидуальных углеводородов в газовых выбросах завода "Полимир" ОАО "Нафтан" методом газовой хроматографии 0,2-7,0 вкл. мг/м3 | 15.03.2010 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Метан | 74-82-8 | 2.1.3.117-0089 07.05.2010 | МВИ. МН 1950-2010. Методика выполнения измерений индивидуальных углеводородов в газовых выбросах завода "Полимир" ОАО "Нафтан" методом газовой хроматографии 0,3-1000,0 вкл. мг/м3 | 15.03.2010 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Окись этилена |  | 2.1.3.224-0092 07.05.2010 | МВИ. МН 382-2009. Методика выполнения измерений окиси этилена в газовых выбросах производства полиакрилнитрильного волокна методом газовой хроматографии 0,20-1,50 вкл. мг/м3; 2500-12000 вкл. мг/м3 | 25.09.2009 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Оксид углерода |  | 2.1.3.57-0091 07.05.2010 | МВИ. МН 3281-2009. Методика выполнения измерений оксида углерода в дымовых газах методом газовой хроматографии 2000,0-31000 вкл. мг/м3 | 31.12.2009 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Пропан |  | 2.1.3.120-0089 07.05.2010 | МВИ. МН 1950-2010. Методика выполнения измерений индивидуальных углеводородов в газовых выбросах завода "Полимир" ОАО "Нафтан" методом газовой хроматографии 0,2-300,0 вкл. мг/м3 | 15.03.2010 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Пропилен |  | 2.1.3.218-0089 07.05.2010 | МВИ. МН 1950-2010. Методика выполнения измерений индивидуальных углеводородов в газовых выбросах завода "Полимир" ОАО "Нафтан" методом газовой хроматографии 0,2-20000,0 вкл. мг/м3 | 15.03.2010 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Цианистый водород |  | 2.1.3.223-0090 07.05.2010 | МВИ. МН 3089-2009. Методика выполнения измерений концентрации цианистого водорода в газовых выбросах производства мономеров завода "Полимир" ОАО "Нафтан" фотоколориметрическим методом с пиридин-n-фенилендиамином 1,50-50,00 вкл. мг/м3 | 29.01.2009 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Этан |  | 2.1.3.118-0089 07.05.2010 | МВИ. МН 1950-2010. Методика выполнения измерений индивидуальных углеводородов в газовых выбросах завода "Полимир" ОАО "Нафтан" методом газовой хроматографии 0,3-300,0 вкл. мг/м3 | 15.03.2010 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Этилен | 74-85-1 | 2.1.3.119-0089 07.05.2010 | МВИ. МН 1950-2010. Методика выполнения измерений индивидуальных углеводородов в газовых выбросах завода "Полимир" ОАО "Нафтан" методом газовой хроматографии 0,2-100000,0 вкл. мг/м3 | 15.03.2010 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Фенол (гидроксибензол) | 108-95-2 | 2.1.3.129-0093 29.10.2010 | МВИ.БН 330-2010. МВИ массовой концентрации фенола в источниках загрязнения атмосферы флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02-3М" | 20.09.2010 | ЗАО «Атлант» Барановичский станкостроительный завод |
| Уксусная кислота | 64-19-7 | 2.1.3.1-0094 11.11.2010 | МВИ.МН 3065-2008. Методика определения концентраций паров уксусной кислоты в воздухе рабочей, санитарно-защитной зоны и в промышленных выбросах | 12.11.2008 | ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» |
| Скипидар | 8006-64-2 | 2.1.3.2-0095 12.11.2010 | МВИ.МН 3064-2008. Методика определения паров скипидара и п-цимола в воздухе рабочей, санитарно-защитной зоны и в промышленных выбросах | 12.11.2008 | ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» |
| п-Тимол | 89-83-8 | 2.1.3.233-0095 12.11.2010 | МВИ.МН 3064-2008. Методика определения паров скипидара и п-цимола в воздухе рабочей, санитарно-защитной зоны и в промышленных выбросах | 12.11.2008 | ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» |
| Ацетон (пропан-2-он) | 67-64-1 | 2.1.3.187-0096 12.11.2010 | МВИ.МН 3066-2008. Методика определения концентраций паров ацетона, метанола, этанола, м-ксилола, н-бутанола, н-бутлацетата, н-гептана, н-октана, о-ксилола, п-ксилола, толуола, перхлорэтилена, этилбензола в воздухе рабочей, санитарно-защитной зоны и промышленных выбросах | 12.11.2008 | ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» |
| Метанол (метиловый спирт) | 67-56-1 | 2.1.3.194-0096 12.11.2010 | МВИ.МН 3066-2008. Методика определения концентраций паров ацетона, метанола, этанола, м-ксилола, н-бутанола, н-бутлацетата, н-гептана, н-октана, о-ксилола, п-ксилола, толуола, перхлорэтилена, этилбензола в воздухе рабочей, санитарно-защитной зоны и промышленных выбросах | 12.11.2008 | ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» |
| м-Ксилол |  | 2.1.3.196-0096 12.11.2010 | МВИ.МН 3066-2008. Методика определения концентраций паров ацетона, метанола, этанола, м-ксилола, н-бутанола, н-бутлацетата, н-гептана, н-октана, о-ксилола, п-ксилола, толуола, перхлорэтилена, этилбензола в воздухе рабочей, санитарно-защитной зоны и промышленных выбросах | 12.11.2008 | ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» |
| н-Бутилацетат | 123-86-4 | 2.1.3.198-0096 12.11.2010 | МВИ.МН 3066-2008. Методика определения концентраций паров ацетона, метанола, этанола, м-ксилола, н-бутанола, н-бутлацетата, н-гептана, н-октана, о-ксилола, п-ксилола, толуола, перхлорэтилена, этилбензола в воздухе рабочей, санитарно-защитной зоны и промышленных выбросах | 12.11.2008 | ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» |
| н-Бутанол | 71-36-3 | 2.1.3.197-0096 12.11.2010 | МВИ.МН 3066-2008. Методика определения концентраций паров ацетона, метанола, этанола, м-ксилола, н-бутанола, н-бутлацетата, н-гептана, н-октана, о-ксилола, п-ксилола, толуола, перхлорэтилена, этилбензола в воздухе рабочей, санитарно-защитной зоны и промышленных выбросах | 12.11.2008 | ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» |
| н-Гептан |  | 2.1.3.200-0096 12.11.2010 | МВИ.МН 3066-2008. Методика определения концентраций паров ацетона, метанола, этанола, м-ксилола, н-бутанола, н-бутлацетата, н-гептана, н-октана, о-ксилола, п-ксилола, толуола, перхлорэтилена, этилбензола в воздухе рабочей, санитарно-защитной зоны и промышленных выбросах | 12.11.2008 | ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» |
| н-Октан |  | 2.1.3.201-0096 12.11.2010 | МВИ.МН 3066-2008. Методика определения концентраций паров ацетона, метанола, этанола, м-ксилола, н-бутанола, н-бутлацетата, н-гептана, н-октана, о-ксилола, п-ксилола, толуола, перхлорэтилена, этилбензола в воздухе рабочей, санитарно-защитной зоны и промышленных выбросах | 12.11.2008 | ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» |
| о-ксилол (1,2-Диметилбензол) | 95-47-6 | 2.1.3.205-0096 12.11.2010 | МВИ.МН 3066-2008. Методика определения концентраций паров ацетона, метанола, этанола, м-ксилола, н-бутанола, н-бутлацетата, н-гептана, н-октана, о-ксилола, п-ксилола, толуола, перхлорэтилена, этилбензола в воздухе рабочей, санитарно-защитной зоны и промышленных выбросах | 12.11.2008 | ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» |
| п-ксилол (1,4-диметилбензол) | 106-42-3 | 2.1.3.206-0096 12.11.2010 | МВИ.МН 3066-2008. Методика определения концентраций паров ацетона, метанола, этанола, м-ксилола, н-бутанола, н-бутлацетата, н-гептана, н-октана, о-ксилола, п-ксилола, толуола, перхлорэтилена, этилбензола в воздухе рабочей, санитарно-защитной зоны и промышленных выбросах | 12.11.2008 | ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» |
| Толуол (метилбензол) | 108-88-3 | 2.1.3.208-0096 12.11.2010 | МВИ.МН 3066-2008. Методика определения концентраций паров ацетона, метанола, этанола, м-ксилола, н-бутанола, н-бутлацетата, н-гептана, н-октана, о-ксилола, п-ксилола, толуола, перхлорэтилена, этилбензола в воздухе рабочей, санитарно-защитной зоны и промышленных выбросах | 12.11.2008 | ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» |
| Перхлорэтилен |  | 2.1.3.1-0096 12.11.2010 | МВИ.МН 3066-2008. Методика определения концентраций паров ацетона, метанола, этанола, м-ксилола, н-бутанола, н-бутлацетата, н-гептана, н-октана, о-ксилола, п-ксилола, толуола, перхлорэтилена, этилбензола в воздухе рабочей, санитарно-защитной зоны и промышленных выбросах | 12.11.2008 | ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» |
| Этанол (этиловый спирт) | 64-17-5 | 2.1.3.210-0096 12.11.2010 | МВИ.МН 3066-2008. Методика определения концентраций паров ацетона, метанола, этанола, м-ксилола, н-бутанола, н-бутлацетата, н-гептана, н-октана, о-ксилола, п-ксилола, толуола, перхлорэтилена, этилбензола в воздухе рабочей, санитарно-защитной зоны и промышленных выбросах | 12.11.2008 | ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» |
| Этилбензол | 100-41-4 | 2.1.3.212-0096 12.11.2010 | МВИ.МН 3066-2008. Методика определения концентраций паров ацетона, метанола, этанола, м-ксилола, н-бутанола, н-бутлацетата, н-гептана, н-октана, о-ксилола, п-ксилола, толуола, перхлорэтилена, этилбензола в воздухе рабочей, санитарно-защитной зоны и промышленных выбросах | 12.11.2008 | ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» |
| Нафталин | 91-20-3 | 2.1.3.114-0097 16.11.2010 | МВИ.МН 1828-2002. Методика количественного газохроматографического определения концентраций полициклических ароматических углеводородов в промышленных выбросах | 31.10.2002 | УО «Белорусский государственный университет транспорта» |
| 2-метилнафталин | 91-57-6 | 2.1.3.2-0097 16.11.2010 | МВИ.МН 1828-2002. Методика количественного газохроматографического определения концентраций полициклических ароматических углеводородов в промышленных выбросах | 31.10.2002 | УО «Белорусский государственный университет транспорта» |
| Аценафтен | 83-32-9 | 2.1.3.198-0097 16.11.2010 | МВИ.МН 1828-2002. Методика количественного газохроматографического определения концентраций полициклических ароматических углеводородов в промышленных выбросах | 31.10.2002 | УО «Белорусский государственный университет транспорта» |
| Бифенил |  | 2.1.3.1-0097 16.11.2010 | МВИ.МН 1828-2002. Методика количественного газохроматографического определения концентраций полициклических ароматических углеводородов в промышленных выбросах | 31.10.2002 | УО «Белорусский государственный университет транспорта» |
| Фенантрен | 85-01-8 | 2.1.3.83-0097 16.11.2010 | МВИ.МН 1828-2002. Методика количественного газохроматографического определения концентраций полициклических ароматических углеводородов в промышленных выбросах | 31.10.2002 | УО «Белорусский государственный университет транспорта» |
| Антрацен | 120-12-7 | 2.1.3.84-0097 16.11.2010 | МВИ.МН 1828-2002. Методика количественного газохроматографического определения концентраций полициклических ароматических углеводородов в промышленных выбросах | 31.10.2002 | УО «Белорусский государственный университет транспорта» |
| Пирен | 129-00-0 | 2.1.3.86-0097 16.11.2010 | МВИ.МН 1828-2002. Методика количественного газохроматографического определения концентраций полициклических ароматических углеводородов в промышленных выбросах | 31.10.2002 | УО «Белорусский государственный университет транспорта» |
| н-Ундекан |  | 2.1.3.1-0098 16.11.2010 | МВИ.МН 1970-2003. Методика количественного газохроматографического определения концентраций паров и аэрозолей предельных углеводородов С11-С25 (индивидуально и суммарно) при их совместном присутствии в промышленных выбросах | 29.08.2003 | УО «Белорусский государственный университет транспорта» |
| н-Додекан |  | 2.1.3.2-0098 16.11.2010 | МВИ.МН 1970-2003. Методика количественного газохроматографического определения концентраций паров и аэрозолей предельных углеводородов С11-С25 (индивидуально и суммарно) при их совместном присутствии в промышленных выбросах | 29.08.2003 | УО «Белорусский государственный университет транспорта» |
| н-Тридекан |  | 2.1.3.3-0098 16.11.2010 | МВИ.МН 1970-2003. Методика количественного газохроматографического определения концентраций паров и аэрозолей предельных углеводородов С11-С25 (индивидуально и суммарно) при их совместном присутствии в промышленных выбросах | 29.08.2003 | УО «Белорусский государственный университет транспорта» |
| н-Тетрадекан |  | 2.1.3.4-0098 16.11.2010 | МВИ.МН 1970-2003. Методика количественного газохроматографического определения концентраций паров и аэрозолей предельных углеводородов С11-С25 (индивидуально и суммарно) при их совместном присутствии в промышленных выбросах | 29.08.2003 | УО «Белорусский государственный университет транспорта» |
| н-Пентадекан |  | 2.1.3.5-0098 16.11.2010 | МВИ.МН 1970-2003. Методика количественного газохроматографического определения концентраций паров и аэрозолей предельных углеводородов С11-С25 (индивидуально и суммарно) при их совместном присутствии в промышленных выбросах | 29.08.2003 | УО «Белорусский государственный университет транспорта» |
| н-Гексадекан |  | 2.1.3.6-0098 16.11.2010 | МВИ.МН 1970-2003. Методика количественного газохроматографического определения концентраций паров и аэрозолей предельных углеводородов С11-С25 (индивидуально и суммарно) при их совместном присутствии в промышленных выбросах | 29.08.2003 | УО «Белорусский государственный университет транспорта» |
| н-Гептадекан |  | 2.1.3.7-0098 16.11.2010 | МВИ.МН 1970-2003. Методика количественного газохроматографического определения концентраций паров и аэрозолей предельных углеводородов С11-С25 (индивидуально и суммарно) при их совместном присутствии в промышленных выбросах | 29.08.2003 | УО «Белорусский государственный университет транспорта» |
| н-Октадекан |  | 2.1.3.8-0098 16.11.2010 | МВИ.МН 1970-2003. Методика количественного газохроматографического определения концентраций паров и аэрозолей предельных углеводородов С11-С25 (индивидуально и суммарно) при их совместном присутствии в промышленных выбросах | 29.08.2003 | УО «Белорусский государственный университет транспорта» |
| н-Нонадекан |  | 2.1.3.9-0098 16.11.2010 | МВИ.МН 1970-2003. Методика количественного газохроматографического определения концентраций паров и аэрозолей предельных углеводородов С11-С25 (индивидуально и суммарно) при их совместном присутствии в промышленных выбросах | 29.08.2003 | УО «Белорусский государственный университет транспорта» |
| н-Эйкозан |  | 2.1.3.10-0098 16.11.2010 | МВИ.МН 1970-2003. Методика количественного газохроматографического определения концентраций паров и аэрозолей предельных углеводородов С11-С25 (индивидуально и суммарно) при их совместном присутствии в промышленных выбросах | 29.08.2003 | УО «Белорусский государственный университет транспорта» |
| н-Генэйкозан |  | 2.1.3.11-0098 16.11.2010 | МВИ.МН 1970-2003. Методика количественного газохроматографического определения концентраций паров и аэрозолей предельных углеводородов С11-С25 (индивидуально и суммарно) при их совместном присутствии в промышленных выбросах | 29.08.2003 | УО «Белорусский государственный университет транспорта» |
| н-Докозан |  | 2.1.3.12-0098 16.11.2010 | МВИ.МН 1970-2003. Методика количественного газохроматографического определения концентраций паров и аэрозолей предельных углеводородов С11-С25 (индивидуально и суммарно) при их совместном присутствии в промышленных выбросах | 29.08.2003 | УО «Белорусский государственный университет транспорта» |
| н-Трикозан |  | 2.1.3.13-009 16.11.2010 | МВИ.МН 1970-2003. Методика количественного газохроматографического определения концентраций паров и аэрозолей предельных углеводородов С11-С25 (индивидуально и суммарно) при их совместном присутствии в промышленных выбросах | 29.08.2003 | УО «Белорусский государственный университет транспорта» |
| н-Тетракозан |  | 2.1.3.14-0098 16.11.2010 | МВИ.МН 1970-2003. Методика количественного газохроматографического определения концентраций паров и аэрозолей предельных углеводородов С11-С25 (индивидуально и суммарно) при их совместном присутствии в промышленных выбросах | 29.08.2003 | УО «Белорусский государственный университет транспорта» |
| н-Пентакозан |  | 2.1.3.15-0098 16.11.2010 | МВИ.МН 1970-2003. Методика количественного газохроматографического определения концентраций паров и аэрозолей предельных углеводородов С11-С25 (индивидуально и суммарно) при их совместном присутствии в промышленных выбросах | 29.08.2003 | УО «Белорусский государственный университет транспорта» |
| Мышьяк |  | 1.1.3.155-0099 01.01.2011 | СТБ 17.13.05-14-2010/EN 14385:2004. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Выбросы от стационарных источников. Определение массовой концентрации As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V | 01.01.2011 | Институт природопользования НАН Беларуси |
| Кадмий |  | 1.1.3.235-0099 01.01.2011 | СТБ 17.13.05-14-2010/EN 14385:2004. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Выбросы от стационарных источников. Определение массовой концентрации As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V | 01.01.2011 | Институт природопользования НАН Беларуси |
| Хром |  | 1.1.3.238-0099 01.01.2011 | СТБ 17.13.05-14-2010/EN 14385:2004. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Выбросы от стационарных источников. Определение массовой концентрации As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V | 01.01.2011 | Институт природопользования НАН Беларуси |
| Кобальт |  | 1.1.3.237-0099 01.01.2011 | СТБ 17.13.05-14-2010/EN 14385:2004. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Выбросы от стационарных источников. Определение массовой концентрации As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V | 01.01.2011 | Институт природопользования НАН Беларуси |
| Медь |  | 1.1.3.300-0099 01.01.2011 | СТБ 17.13.05-14-2010/EN 14385:2004. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Выбросы от стационарных источников. Определение массовой концентрации As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V | 01.01.2011 | Институт природопользования НАН Беларуси |
| Марганец |  | 1.1.3.298-0099 01.01.2011 | СТБ 17.13.05-14-2010/EN 14385:2004. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Выбросы от стационарных источников. Определение массовой концентрации As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V | 01.01.2011 | Институт природопользования НАН Беларуси |
| Никель |  | 1.1.3.260-0099 01.01.2011 | СТБ 17.13.05-14-2010/EN 14385:2004. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Выбросы от стационарных источников. Определение массовой концентрации As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V | 01.01.2011 | Институт природопользования НАН Беларуси |
| Свинец |  | 1.1.3.294-0099 01.01.2011 | СТБ 17.13.05-14-2010/EN 14385:2004. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Выбросы от стационарных источников. Определение массовой концентрации As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V | 01.01.2011 | Институт природопользования НАН Беларуси |
| Сурьма |  | 1.1.3.270-0099 01.01.2011 | СТБ 17.13.05-14-2010/EN 14385:2004. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Выбросы от стационарных источников. Определение массовой концентрации As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V | 01.01.2011 | Институт природопользования НАН Беларуси |
| Таллий |  | 1.1.3.279-0099 01.01.2011 | СТБ 17.13.05-14-2010/EN 14385:2004. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Выбросы от стационарных источников. Определение массовой концентрации As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V | 01.01.2011 | Институт природопользования НАН Беларуси |
| Ванадий |  | 1.1.3.282-0099 01.01.2011 | СТБ 17.13.05-14-2010/EN 14385:2004. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Выбросы от стационарных источников. Определение массовой концентрации As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V | 01.01.2011 | Институт природопользования НАН Беларуси |
| Ртуть |  | 1.1.3.65-0100 | СТБ 17.13.05-12-2010/EN 13211:2001 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Выбросы от стационарных источников. Руководство по определению суммарного содержания ртути | 01.07.2010 | Институт природопользования НАН Беларуси |
| Оксид углерода |  | 2.1.3.57-0110 30.03.2011 | МВИ.МН 1341-2000. МВИ концентраций оксида углерода в газовоздушных выбросах Д - 1,0-50 мг/м3 П – 33 % | 2000 | УП "ЛОТИОС" |
| Аммиак | 7664-41-7 | 2.1.3.148-0110 11.05.2011 | МВИ. МН 3829-2011. МВИ концентрации аммиака в промышленных выбросах фотоэлектроколориметрическим методом Д - 0,13- 10 мг/м3, П - 0,14 Х; Д > 10 мг/м3, П - 0,09 Х | 29.04.2011 | УП "ЛОТИОС" |
| Этиленгликоль |  | 2.1.3.106-0112 07.07.2011 | МВИ.МН 1141-99. МВИ концетраций этиленгликоля в промышленных выбросах спектрофотометрическим методом Д - 0,033 -8,0 мг/м3без разбавления пробы, Д- 8,0 - 800,0 мг/м3с разбавлением пробы. П-23 % | - | УП "ЛОТИОС" |
| Метанол (метиловый спирт) | 67-56-1 | 2.1.3.194-0113 07.07.2011 | МВИ.МН 1142-99. МВИ концентраций метанола в промышленных выбросах газохроматографическим методом. Д-0,85-1000 мг/м3без разбавления пробы Д - 1000-20000 мг/м3с разбавлением пробы. П-24 % | - | УП "ЛОТИОС" |
| п-ксилол (1,4-диметилбензол) | 106-42-3 | 2.1.3.206-0114 07.07.2011 | МВИ.МН 1143-99. МВИ концентраций п-ксилола в промышленных выбросах газохроматографическим методом Д - 1,4-1450 мг/м3 П – 20 % | - | УП "ЛОТИОС" |
| Метилбензоат |  | 2.1.3.2-0115 08.07.2011 | МВИ МН 1144-99 .МВИ концентраций метилбензоата и метилового эфира п-толуиловой кислоты в промышленных выбросах газохроматографическим методом Д 1,9-1980 мг/м3 П-18 % | - | УП "ЛОТИОС" |
| Метиловый эфир п-толуиловой кислоты |  | 2.1.3.3-0115 08.07.2011 | МВИ.МН 1144-99. МВИ концентраций метилбензоата и метилового зфира п-толуиловой кислоты в промышленных выбросах газохроматографичаским методом Д - 2,5 - 2050 мг/м3 П- 18,5 % | - | УП "ЛОТИОС" |
| Диметилтерефталат |  | 2.1.3.1-0116 08.07.2011 | МВИ.МН 1145-99. МВИ концентраций диметилтерефталата в промышленных выбросах газохроматографическим методом. Д - 0,0006-0,4 мг/м3 без разбовления пробы, Д- 0,4 - 40 мг/м3 П – 20 % | - | НПГП «МБИ- ЛОТИОС» |
| Канифоль |  | 2.1.3.1-0117 | МВИ.МН 3984-2011. Методика выполнения измерений содержания канифоли в промышленных выбросах Д- 0,5-30 мг/м3 Д- 0,5-15,0 показатель точности- 15,9 Д- 15,1-30,0 показатель точности 11,3 | 27.07.2011 | Белорусский государственный технологический университет |
| Аммиак |  | 2.1.3.148-0120 04.10.2011 | МВИ.МН 3829-2011. Методика выполнения измерений концентрации аммиака в промышленных выбросах фотоэлектроколориметрическим методом Д- от 0,13 до 10,0 мг/м3 повторяемость- 0,11∙Х мг/м3 прецизионность- 0,14∙Х мг/м3 Д - свыше 10,0 до 40,0 и более 40,0 мг/м3 повторяемость- 0,07∙Х мг/м3 прецизионность- 0,09∙Х мг/м3 | 29.04.2011 | УП "ЛОТИОС" |
| Канифоль |  | 2.1.3.1- 0117 04.10.2011 | МВИ.МН 2984-2011. Методика выполнения измерений содержания канифоли в промышленных выбросах Д- 0,5-15,0 мг/м3 повторяемость- 7,0 % точность- 15,9 % Д- 15,1-30,0 мг/м3 повторяемость- 2,4 % точность- 11,3 % | 27.07.2011 | Белорусский государственный технологический университет |
| Диметилэтиламин |  | 2.1.3.141-0118 26.12.2011 | МВИ.МН 3024-2008. Методика определения концентраций паров диметилэтиламина в промышленных выбросах сталелитейного производства методом газовой хроматографии Д- 0,3-5 мг/м3 включительно повторяемость- 1,6 % воспроизводимость- 7,4 % | 23.10.2008 | УП "ЛОТИОС" |

2.1 Поверхностные воды

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПАВ анионноактивные |  | 3.2.1.34-0015 24.09.2008 | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика выполнения измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах природных2), питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» Д – (0,025 – 0,1 вкл.) мг/дм3 П (  %) -  40% Д – (0,1 – 1,0 вкл.) мг/дм3 П (  %) -  30% Д – (1,0– 2,0 вкл.) мг/дм3 П (  %) -  20% Допущена к применению Минприроды РБ 24.09.2008 г. (взамен ПНД Ф 14.1:2:4.27-95) | 19.02.2014 | ООО «Люмэкс» |
| Селен |  | 2.2.1.158-0033 12.10.2009 | МВИ содержания селена методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА Д - (0,0005 – 0,001 вкл.) мг/дм3 П – 35 % Д - (0,001 – 0,005 вкл.) мг/дм3 П – 30 % Д - (0,005 – 0,05 вкл.) мг/дм3 П – 25 % | - | ООО «НПП Техноаналит» |
| Серебро |  | 2.2.1.159-0034 12.10.2009 | МВИ содержания серебра методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА Д - (0,0005 – 0,005 вкл.) мг/дм3 П – 43 % Д - (0,005 – 0,025 вкл.) мг/дм3 П – 36 % Д - (0,025 – 0,25 вкл.) мг/дм3 П – 30 % | - | ООО «НПП Техноаналит» |
| Сурьма |  | 2.2.1.160-0035 12.10.2009 | МВИ массовых концентраций сурьмы, висмута и марганца методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА Д - (0,0001 – 0,5 вкл.) мг/дм3 П – 36 % | - | ООО «НПП Техноаналит» |
| Висмут |  | 2.2.1.161-0035 12.10.2009 | МВИ массовых концентраций сурьмы, висмута и марганца методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА Д - (0,0001 – 0,5 вкл.) мг/дм3 П – 36 % | - | ООО «НПП Техноаналит» |
| Марганец |  | 2.2.2.162-0035 12.10.2009 | МВИ массовых концентраций сурьмы, висмута и марганца методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА Д - (0,005 – 0,05 вкл.) мг/дм3 П – 36 % Д - (0,05 – 5,0 вкл.) мг/дм3 П – 25 % | - | ООО «НПП Техноаналит» |
| Отбор проб |  | 1.2.1.12-0026 04.01.2010 | СТБ 17.13.05-10-2009/ISO 5667-6:2005. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Отбор проб. Часть 6. Руководство по отбору проб из рек и иных водоемов | 01.01.2010 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь |
| Азот аммонийный |  | 1.2.1.217-0028 04.01.2010 | СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение содержания азота аммонийного. Метод дистилляции и титрования ПО - 0,2 мг/дм3 | 14.07.2009 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Беларусь |
| Азот аммонийный |  | 1.2.1.218-0029 04.01.2010 | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 Охрана окружающей среды и природопользование. аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение содержания азота аммонийного. Часть 1. Ручной спектрометрический метод ПО - (0,003 - 0,008) мг/л в зависимоти от уровня мешающих явлений в пробе | 14.07.2009 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Беларусь |
| Азот аммонийный |  | 2.2.1.343-0084 07.05.2010 | МВИ. МН 3202-2009. Методика выполнения измерений концентрации аммонийного азота в поверхностных, подземных, сточных водах завода "Полимир" ОАО "Нафтан" фотоколориметрическим методом с реактивом Несслера Д – (0,10-50,00 вкл.) мг/дм3 | - | Завод "Полимир" ОАО "Нафтан" |
| Акрилонитрил |  | 2.2.1.344-0085 07.05.2010 | МВИ. МН 3090-2009. Методика выполнения измерений ацетона, акрилонитрила и ацетонитрила в поверхностных, подземных и сточных водах завода "Полимир" ОАО "Нафтан" после биоочистки методом газовой хроматографии Д – (0,10-2,00 вкл.) мг/дм3 | - | Завод "Полимир" ОАО "Нафтан" |
| Алюминий |  | 2.2.1.227-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии Д – (0,02-0,1) мг/дм3 Повторяемость, % - 12; воспроизводимость, % - 13 Д – (0,1-20) мг/дм3 Повторяемость, % - 6,2; воспроизводимость, % - 8,2 | - | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Ацетон |  | 2.2.1.12-0085 07.05.2010 | МВИ. МН 3090-2009. Методика выполнения измерений ацетона, акрилонитрила и ацетонитрила в поверхностных, подземных и сточных водах завода "Полимир" ОАО "Нафтан" после биоочистки методом газовой хроматографии Д – (0,025-0,500 вкл.) мг/дм3 | - | Завод "Полимир" ОАО "Нафтан" |
| Ацетонитрил |  | 2.2.1.345-0085 07.05.2010 | МВИ. МН 3090-2009. Методика выполнения измерений ацетона, акрилонитрила и ацетонитрила в поверхностных, подземных и сточных водах завода "Полимир" ОАО "Нафтан" после биоочистки методом газовой хроматографии Д – (0,30-3,00 вкл.) мг/дм3 | - | Завод "Полимир" ОАО "Нафтан" |
| Ванадий |  | 2.2.1.282-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии Д – (0,001-0,005) мг/дм3 Повторяемость, % - 15; воспроизводимость, % - 16 Д – (0,005-20) мг/дм3 Повторяемость, % - 5,0; воспроизводимость, % - 6,0 | - | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Висмут |  | 2.2.1.233-0087 07.05.2010 | МВИ. МН 1683-2002. Методика выполнения измерений концентрации висмута в поверхностных, подземных, сточных водах завода "Полимир" ОАО "Нафтан" фотоколориметрическим методом и иодидом калия Д – (0,03-12,00 вкл.) мг/дм3 | - | Завод "Полимир" ОАО "Нафтан" |
| Железо |  | 2.2.1.128-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии Д – (0,005-0,025) мг/дм3 Повторяемость, % - 10; воспроизводимость, % - 11 Д – (0,025-50) мг/дм3 Повторяемость, % - 5,3; воспроизводимость, % - 6,1 | - | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Кадмий |  | 2.2.1.235-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии Д – (0,0005-0,0025) мг/дм3 Повторяемость, % - 8,0; воспроизводимость, % - 9,0 Д – (0,025-1) мг/дм3 Повторяемость, % - 4,7; воспроизводимость, % - 8,4 | - | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Кобальт |  | 2.2.1.237-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии Д – (0,005-0,01) мг/дм3 Повторяемость, % - 7,7; воспроизводимость, % - 9 Д – (0,01-10) мг/дм3 Повторяемость, % - 4,4; воспроизводимость, % - 7 | - | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Марганец |  | 2.2.1.256-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии Д – (0,002-0,01) мг/дм3 Повторяемость, % - 10; воспроизводимость, % - 11 Д – (0,01-4) мг/дм3 Повторяемость, % - 5,0; воспроизводимость, % - 5,8 | - | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Медь |  | 2.2.1.240-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии Д – (0,001-0,005) мг/дм3 Повторяемость, % - 11; Воспроизводимость, % - 12 Д0,005-10 мг/дм3 Повторяемость, % - 6,0; Воспроизводимость, % - 6,7 | - | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Молибден |  | 2.2.1.257-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии Д – (0,001-0,005) мг/дм3 Повторяемость, % - 15; Воспроизводимость, % - 16 Д – (0,005-6) мг/дм3 Повторяемость, % - 5,8; Воспроизводимость, % - 6,6 | - | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Мышьяк |  | 2.2.1.228-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии Д – (0,005-0,01) мг/дм3 Повторяемость, % - 8,5; воспроизводимость, % - 8,7 Д – (0,01-10) мг/дм3 Повторяемость, % - 5,0; воспроизводимость, % - 5,7 | - | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Никель |  | 2.2.1.260-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии Д – (0,005-0,01) мг/дм3 Повторяемость, % - 9,0; воспроизводимость, % - 9,4 Д – (0,01-10) мг/дм3 Повторяемость, % - 5,0; воспроизводимость, % - 6,4 | - | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Окисляемость перманганатная |  | 1.2.1.216-0027 04.01.2010 | СТБ ISO 8467-2009 Качество воды. Определение перманганатной окисляемости ПО - 0,5 мг/дм3 | 30.06.2009 | БелГИСС |
| Олово |  | 2.2.1.274-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии Д – (0,005-0,01) мг/дм3 Повторяемость, % - 8,0; воспроизводимость, % - 8,7 Д – (0,01-10) мг/дм3 Повторяемость, % - 5,4; воспроизводимость, % - 6,3 | - | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Роданиды |  | 2.2.1.66-0088 07.05.2010 | МВИ. МН 1840-2009. Методика выполнения измерений концентрации цианидов и роданидов при их совместном присутствии в поверхностных, подземных, сточных водах завода "Полимир" ОАО "Нафтан" фотоколориметрическим методом с пиридин-n-фенилендиамином Д – (0,050-25,000 вкл.) мг/дм3 | - | Завод "Полимир" ОАО "Нафтан" |
| Свинец |  | 2.2.1.262-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии Д – (0,005-0,01) мг/дм3 Повторяемость, % - 8,0; воспроизводимость, % - 9,0 Д – (0,01-10) мг/дм3 Повторяемость, % - 4,4; воспроизводимость, % - 5,3 | - | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Селен |  | 2.2.1.272-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии Д – (0,001-0,01) мг/дм3 Повторяемость, % - 10; воспроизводимость, % - 11 Д – (0,01-10) мг/дм3 Повторяемость, % - 4,7; воспроизводимость, % - 6,0 | - | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Сульфаты |  | 2.2.1.82-0086 07.05.2010 | МВИ. МН 1517-2001. Методика выполнения измерений концентрации сульфатов в поверхностных, подземных, сточных водах ОАО "Полимир" фототурбидиметрическим методом с хлоридом бария Д – (2,00-2000,00) мг/дм3 | - | Завод "Полимир" ОАО "Нафтан" |
| Сурьма |  | 2.2.1.270-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии Д – (0,02-0,05) мг/дм3 Повторяемость, % - 8,0; воспроизводимость, % - 14 Д – (0,05-30) мг/дм3 Повторяемость, % - 4,3; воспроизводимость, % - 6,0 | - | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Хром |  | 2.2.1.238-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии Д – (0,002-0,01) мг/дм3 Повторяемость, % - 11; воспроизводимость, % - 19 Д – (0,01-10) мг/дм3 Повторяемость, % - 3,7; воспроизводимость, % - 5,8 | - | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Цинк |  | 2.2.1.286-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии Д – (0,0005-0,005) мг/дм3 Повторяемость, % - 9,0; воспроизводимость, % - 12 Д – (0,005-25) мг/дм3 Повторяемость, % - 5,0; воспроизводимость, % - 7,8 | - | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Цианиды |  | 2.2.1.110-0088 07.05.2010 | МВИ. МН 1840-2009. Методика выполнения измерений концентрации цианидов и роданидов при их совместном присутствии в поверхностных, подземных, сточных водах завода "Полимир" ОАО "Нафтан" фотоколориметрическим методом с пиридин-n-фенилендиамином Д – (0,025-10,000 вкл.) мг/дм3 | - | Завод "Полимир" ОАО "Нафтан" |
| Нефтепродукты |  | 1.2.1.81-0095 16.03.2011 | СТБ 17.13.05-15-2010/ГОСТ Р 52406-2005. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Вода. Определение нефтепродуктов методом газовой хроматографии | 01.01.2011 | НПФ "ЛЮМЭКС" |
| Водородный показатель (рН) |  | 1.2.1.153-0096 16.03.2011 | СТБ ISO 10523-2009. Качество воды. Определение рН Д - 2-12 ед. рН | 01.07.2010 | БелГИСС |
| Подготовка проб |  | 1.2.1.85-0097 16.03.2011 | СТБ ISO 15587-2-2010. Качество воды. Методы разложения для определения некоторых элементов в воде. Часть 2. Разложение азотной кислотой | 01.01.2011 | БелГИМ |
| Ванадий (только для Лукомльской ГРЭС) | 7440-62-2 | 2.2.1.282-0094 31.03.2011 | ПНД Ф 14.1:2:4.192-03. Количественнный химический анализ вод. МВИ массовой концентрации ванадия в пробах природных, питьевых, сточных вод фотометрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" Д - 0,025-2,0 мг/дм3 вкл. | 15.12.2010 | ННИЦ МО БГУ |
| Азот общий по Къельдалю |  | 2.2.1.189-0096 07.12.2011 | МВИ.МН 4139-2011. Методика выполнения измерений концентрации азота общего по методу Кьельдаля в питьевых, природных и сточных водах Д- 0,5-10 мг/дм3 повторяемость- 7 % воспроизводимость- 8,8 % Д- св.10-500 мг/дм3 повторяемость- 4,1 % воспроизводимость- 4,6 % | 05.12.2011 | РУП «ЦНИИКИВР» |

1) – предельно- допустимые концентрации вредных веществ в воде водных объектов рыбохозяйственного назначения

2.2 Сточные воды

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПАВ анионноактивные |  | 3.2.2.29-0014 24.09.2008 | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика выполнения измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах природных2), питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» Д – (0,025 – 0,1 вкл.) мг/дм3 П (  %) -  40 % Д – (0,1 – 1,0 вкл.) мг/дм3 П (  %) -  30 % Д – (1,0– 2,0 вкл.) мг/дм3 П (  %) -  20 % Допущена к применению Минприроды РБ 24.09.2008 г. (взамен ПНД Ф 14.1:2:4.27-95). | 19.02.2014 | ООО «Люмэкс» |
| Селен |  | 2.2.2.171-0040 12.10.2009 | МВИ содержания селена методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА Д - (0,0005 – 0,001 вкл.) мг/дм3 П – 35 % Д - (0,001 – 0,005 вкл.) мг/дм3 П – 30 % Д - (0,005 – 0,05 вкл.) мг/дм3 П – 25 % | - | ООО «НПП Техноаналит» |
| Серебро |  | 2.2.2.172-0041 12.10.2009 | МВИ содержания серебра методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА Д - (0,0005 – 0,005 вкл.) мг/дм3 П – 43 % Д - (0,005 – 0,025 вкл.) мг/дм3 П – 36 % Д - (0,025 – 0,25 вкл.) мг/дм3 П – 30 % | - | ООО «НПП Техноаналит» |
| Сурьма |  | 2.2.2.173-0042 12.10.2009 | МВИ массовых концентраций сурьмы, висмута и марганца методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА Д - (0,0001 – 0,5 вкл.) мг/дм3 П – 36 % | - | ООО «НПП Техноаналит» |
| Висмут |  | 2.2.2.174-0042 12.10.2009 | МВИ массовых концентраций сурьмы, висмута и марганца методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА Д - (0,0001 – 0,5 вкл.) мг/дм3 П – 36 % | - | ООО «НПП Техноаналит» |
| Марганец |  | 2.2.2.175-0042 12.10.2009 | МВИ массовых концентраций сурьмы, висмута и марганца методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА Д - (0,005 – 0,05 вкл.) мг/дм3 П – 36 % Д - (0,05 – 5,0 вкл.) мг/дм3 П – 25 % | - | ООО «НПП Техноаналит» |
| Азот аммонийный |  | 1.2.2.195-0020 04.01.2010 | СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Оапределение содержания азота аммонийного. Метод дистилляции и титрования ПО - 0,2 мг/л | 01.01.2010 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Беларусь |
| Азот аммонийный |  | 1.2.2.196-0021 04.01.2010 | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение содержания азота аммонийного. Часть 1. Ручной спектрометрический метод ПО - (0,003 - 0,008) мг/л в зависисмотси от уровня мешающих явлений | 01.01.2010 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Беларусь |
| Азот аммонийный |  | 2.2.2.343-0084 07.05.2010 | МВИ. МН 3202-200-. Методика выполнения измерений концентрации аммонийного азота в поверхностных, подземных, сточных водах завода "Полимир" ОАО "Нафтан" фотоколориметрическим методом с реактивом Несслера 0,10-50,00 вкл. мг/дм3 | 26.06.2009 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Акрилонитрил |  | 2.2.2.344-0085 07.05.2010 | МВИ. МН 3090-2009. Методика выполнения измерений ацетона, акрилонитрила и ацетонитрила в поверхностных, подземных и сточных водах завода "Полимир" ОАО "Нафтан" после биоочистки методом газовой хроматографии 0,10-2,00 вкл. мг/дм3 | 29.01.2009 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Алюминий |  | 2.2.2.227-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,02-0,1 мг/дм3 Повторяемость, % - 12; Воспроизводимость, % - 13 0,1-20 мг/дм3 Повторяемость, % - 6,2; Воспроизводимость, % - 8,2 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Ацетон |  | 2.2.2.12-0085 07.05.2010 | МВИ. МН 3090-2009. Методика выполнения измерений ацетона, акрилонитрила и ацетонитрила в поверхностных, подземных и сточных водах завода "Полимир" ОАО "Нафтан" после биоочистки методом газовой хроматографии 0,025-0,500 вкл. мг/дм3 | 29.01.2009 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Ацетонитрил |  | 2.2.2.345-0085 07.05.2010 | МВИ. МН 3090-2009. Методика выполнения измерений ацетона, акрилонитрила и ацетонитрила в поверхностных, подземных и сточных водах завода "Полимир" ОАО "Нафтан" после биоочистки методом газовой хроматографии 0,30-3,00 мг/дм3 | 29.01.2009 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Ванадий | 7440-62-2 | 2.2.2.282-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,001-0,005 мг/дм3 Повторяемость, % - 15; Воспроизводимость, % - 16 0,005-20 мг/дм3 Повторяемость, % - 5,0; Воспроизводимость, % - 6,0 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Висмут | 7440-69-9 | 2.2.2.233-0087 07.05.2010 | МВИ. МН 1683-2002. Методика выполнения измерений концентрации висмута в поверхностных, подземных, сточных водах завода "Полимир" ОАО "Нафтан" фотоколориметрическим методом 0,03-12,00 вкл. мг/дм3 | 06.08.2009 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Железо | 136-137 | 2.2.2.128-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,005-0,025 мг/дм3 Повторяемость, % - 10; Воспроизводимость, % - 11 0,025-50 мг/дм3 Повторяемость, % - 5,3; Воспроизводимость, % - 6,1 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Кадмий | 7440-43-9 | 2.2.2.235-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,0005-0,0025 мг/дм3 0,025-1 мг/дм3 Повторяемость, % - 8,0; Воспроизводимость, % - 9,0 Повторяемость, % - 4,7; Воспроизводимость, % - 8,4 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Кобальт | 7440-48-4 | 2.2.2.237-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,005-0,01 мг/дм3 Повторяемость, % - 7,7; Воспроизводимость, % - 9 0,01-10 мг/дм3 Повторяемость, % - 4,4; Воспроизводимость, % - 7 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Марганец | 8075-39-6 | 2.2.2.256-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,002-0,01 мг/дм3 Повторяемость, % - 10; Воспроизводимость, % - 11 0,01-4 мг/дм3 Повторяемость, % - 5,0; Воспроизводимость, % - 5,8 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Медь | 7440-50-8 | 2.2.2.240-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,001-0,005 мг/дм3 Повторяемость, % - 11; Воспроизводимость, % - 12 0,005-10 мг/дм3 Повторяемость, % - 6,0; Воспроизводимость, % - 6,7 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Молибден | 7439-98-7 | 2.2.2.257-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,001-0,005 мг/дм3 Повторяемость, % - 15; Воспроизводимость, % - 16 0,005-6 мг/дм3 Повторяемость, % - 5,8; Воспроизводимость, % - 6,6 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Мышьяк | 7440-38-2 | 2.2.2.228-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,005-0,01 мг/дм3 Повторяемость, % - 8,5; Воспроизводимость, % - 8,7 0,01-10 мг/дм3 Повторяемость, % - 5,0; Воспроизводимость, % - 5,7 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Никель | 7440-02-0 | 2.2.2.260-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,005-0,01 мг/дм3 Повторяемость, % - 9,0; Воспроизводимость, % - 9,4 0,01-10 мг/дм3 Повторяемость, % - 5,0; Воспроизводимость, % - 6,4 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Олово |  | 2.2.2.274-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,005-0,01 мг/дм3 Повторяемость, % - 8,0; Воспроизводимость, % - 8,7 0,01-10 мг/дм3 Повторяемость, % - 5,4; Воспроизводимость, % - 6,3 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Роданиды |  | 2.2.2.66-0088 07.05.2010 | МВИ. МН 1840-2009. Методика выполнения измерений концентрации цианидов и роданидов при их совместном присутствии в поверхностных, подземных, сточных водах завода "Полимир" ОАО "Нафтан" фотоколориметрическим методом с пиридин-n-фенилендиамином 0,050-25,000 вкл. мг/дм3 | 28.12.2009 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Свинец | 7439-92-1 | 2.2.2.262-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,005-0,01 мг/дм3 Повторяемость, % - 8,0; Воспроизводимость, % - 9,0 0,01-10 мг/дм3 Повторяемость, % - 4,4; Воспроизводимость, % - 5,3 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Селен | 95788-45-7 | 2.2.2.272-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,001-0,01 мг/дм3 Повторяемость, % - 10; Воспроизводимость, % - 11 0,01-10 мг/дм3 Повторяемость, % - 4,7; Воспроизводимость, % - 6,0 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Сульфаты |  | 2.2.2.82-0086 07.05.2010 | МВИ. МН 1517-2009. Методика выполнения измерений концентрации сульфатов в поверхностных, подземных, сточных водах ОАО "Полимир" фототурбидиметрическим методом с хлоридом бария 2,00-2000,00 мг/дм3 | 06.08.2009 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Сурьма | 7803-52-3 | 2.2.2.270-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,02-0,05 мг/дм3 Повторяемость, % - 8,0; Воспроизводимость, % - 14 0,05-30 мг/дм3 Повторяемость, % - 4,3; Воспроизводимость, % - 6,0 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Хром | 16065-83-1, 18540-29-9 | 2.2.2.238-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,002-0,01 мг/дм3 Повторяемость, % - 11; Воспроизводимость, % - 19 0,01-10 мг/дм3 Повторяемость, % - 3,7; Воспроизводимость, % - 5,8 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Цианиды |  | 2.2.2.110-0088 07.05.2010 | МВИ. МН 1840-2009. Методика выполнения измерений концентрации цианидов и роданидов при их совместном присутствии в поверхностных, подземных, сточных водах завода "Полимир" ОАО "Нафтан" фотоколориметрическим методом с пиридин-n-фенилендиамином 0,025-10,000 вкл. мг/дм3 | 28.12.2009 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Цинк | 7440-66-6 | 2.2.2.286-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,0005-0,005 мг/дм3 Повторяемость, % - 9,0; Воспроизводимость, % - 12 0,005-25 мг/дм3 Повторяемость, % - 5,0; Воспроизводимость, % - 7,8 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Метанол | 67-56-1 | 2.2.2.194-0089 12.11.2010 | МВИ.МН 3355-2010. Методика количественного газохроматографического определения содержания метанола и этанола в сточных водах | 09.03.2010 | ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» |
| Этанол |  | 2.2.2.210-0089 12.11.2010 | МВИ.МН 3355-2010. Методика количественного газохроматографического определения содержания метанола и этанола в сточных водах | 09.03.2010 | ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» |
| Нефтепродукты |  | 1.2.2.81-0095 16.03.2011 | СТБ 17.13.05-15-2010/ГОСТ Р 52406-2005. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Вода. Определение нефтепродуктов методом газовой хроматографии | 01.01.2011 | НПФ "ЛЮМЭКС |
| Водородный показатель (рН) |  | 1.2.2.153-0096 16.03.2011 | СТБ ISO 10523-2009. Качество воды. Определение рН Д - 2-12 ед. рН | 01.07.2010 | БелГИСС |
| Подготовка проб |  | 1.2.2.85-0097 16.03.2011 | СТБ ISO 15587-2-2010. Качество воды. Методы разложения для определения некоторых элементов в воде. Часть 2. Разложение азотной кислотой | 01.01.2011 | БелГИМ |
| Аценафтен | 83-32-9 | 1.2.2.81-0099 16.03.2011 | СТБ ИСО 17993-2005. Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость Предел обнаружения - 0,00001 мг/дм3 | 01.05.2006 | БелГИМ |
| Бензо (а) антрацен (ВаА) | 56-55-3 | 1.2.2.199-0099 16.03.2011 | СТБ ИСО 17993-2005. Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость Предел обнаружения - 0,00001 мг/дм3 | 01.05.2006 | БелГИМ |
| Бензо (g,h,i) перилен (ВghiP) | 191-24-2 | 1.2.2.205-0099 16.03.2011 | СТБ ИСО 17993-2005. Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость Предел обнаружения - 0,00001 мг/дм3 | 01.05.2006 | БелГИМ |
| Бензо (а) пирен (ВаР) | 50-32-8 | 1.2.2.203-0099 16.03.2011 | СТБ ИСО 17993-2005. Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость Предел обнаружения - 0,00001 мг/дм3 | 01.05.2006 | БелГИМ |
| Бензо (b) флуорантен (BbF) |  | 1.2.2.201-0099 16.03.2011 | СТБ ИСО 17993-2005. Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость Предел обнаружения - 0,00001 мг/дм3 | 01.05.2006 | БелГИМ |
| Бензо (к) флуорантен |  | 1.2.2.202-0099 16.03.2011 | СТБ ИСО 17993-2005. Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость Предел обнаружения - 0,00001 мг/дм3 | 01.05.2006 | БелГИМ |
| Дибенз(ah)антрацен | 53-70-3 | 1.2.2.204-0099 16.03.2011 | СТБ ИСО 17993-2005. Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость Предел обнаружения - 0,00001 мг/дм3 | 01.05.2006 | БелГИМ |
| Индено(1,2,3-cd)пирен | 193-39-5 | 1.2.2.206-0099 16.03.2011 | СТБ ИСО 17993-2005. Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость Предел обнаружения - 0,00001 мг/дм3 | 01.05.2006 | БелГИМ |
| Нафталин |  | 1.2.2.193-0099 16.03.2011 | СТБ ИСО 17993-2005. Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость Предел обнаружения - 0,00001 мг/дм3 | 01.05.2006 | БелГИМ |
| Пирен | 129-00-0 | 1.2.2.198-0099 16.03.2011 | СТБ ИСО 17993-2005. Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость Предел обнаружения - 0,00001 мг/дм3 | 01.05.2006 | БелГИМ |
| Фенантрен | 85-01-8 | 1.2.2.195-0099 16.03.2011 | СТБ ИСО 17993-2005. Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость Предел обнаружения - 0,00001 мг/дм3 | 01.05.2006 | БелГИМ |
| Флуорантен | 206-44-0 | 1.2.2.197-0099 16.03.2011 | СТБ ИСО 17993-2005. Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость Предел обнаружения - 0,00001 мг/дм3 | 01.05.2006 | БелГИМ |
| Флуорен | 86-73-7 | 1.2.2.194-0099 16.03.2011 | СТБ ИСО 17993-2005. Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость Предел обнаружения - 0,00001 мг/дм3 | 01.05.2006 | БелГИМ |
| Хризен | 218-01-9 | 1.2.2.200-0099 16.03.2011 | СТБ ИСО 17993-2005. Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость Предел обнаружения - 0,00001 мг/дм3 | 01.05.2006 | БелГИМ |
| Ванадий (только для Лукомльской ГРЭС) | 7440-62-2 | 2.2.2.282-0094 31.03.2011 | ПНД Ф 14.1:2:4.192-03. Количественнный химический анализ вод. МВИ массовой концентрации ванадия в пробах природных, питьевых, сточных вод фотометрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" Д - 0,025-2,0 мг/дм3 вкл. | 15.12.2010 | ННИЦ МО БГУ |
| Азот общий по Къельдалю |  | 2.2.1.189-0096 07.12.2011 | МВИ.МН 4139-2011. Методика выполнения измерений концентрации азота общего по методу Кьельдаля в питьевых, природных и сточных водах Д- 0,5-10 мг/дм3 повторяемость- 7 % воспроизводимость- 8,8 % Д- св.10-500 мг/дм3 повторяемость- 4,1 % воспроизводимость- 4,6 % | 05.12.2011 | РУП «ЦНИИКИВР» |

2.3 Подземные воды

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марганец | 0,1 мг/дм3 | 2.2.345-0009 12.03.2003 | МВИ массовых концентраций марганца методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА Д - (0,005 – 0,05 вкл.) мг/дм3 П – 33 % Д – (св. 0,05 – 1,0 вкл) мг/дм3 П – 24 % |  | ООО «НПП Техноаналит» |
| Железо | 0,3 мг/дм3 | 2.2.3.46-0010 12.03.2003 | МВИ массовых концентраций железа методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА Д - (0,05 – 1,0 вкл.) мг/дм3 П – 20 % Д – (св. 1,0 – 5,0 вкл) мг/дм3 П – 14 % |  | ООО «НПП Техноаналит» |
| Хром | 0,05 мг/дм3 (Cr +6) | 2.2.3.47-0011 12.03.2003 | МВИ выполнения измерений массовых концентраций хрома методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА Д - (0,008 – 0,1 вкл.) мг/дм3 П – 46 % Д – (св. 0,02 – 0,2 вкл) мг/дм3 П – 46 % |  | ООО «НПП Техноаналит» |
| Мышьяк | 0,05 мг/дм3 | 2.2.3.48-0012 12.03.2003 | МВИ массовых концентраций мышьяка методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА Д - (0,005 – 0,02 вкл.) мг/дм3 П – 47 % Д – (св. 0,02 – 0,05 вкл) мг/дм3 П – 25 % Д – (св. 0,05 – 0,1 вкл) мг/дм3 П – 15 % |  | ООО «НПП Техноаналит» |
| Ртуть | 0,0005 мг/дм3 | 2.2.3.49-0013 12.03.2003 | МВИ массовых концентраций ртути методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА Д - (0,00005 – 0,001 вкл.) мг/дм3 П – 24 % Д – (0,0001 – 0,004 вкл) мг/дм3 П – 30 % |  | ООО «НПП Техноаналит» |
| Железо общее | 0,3 мг/дм3 | 2.2.3.60-0017 07.01.2006 | МВИ массовой концентрации общего железа с использованием анализатора ТА-Fe Д - (0,005 – 0,015 вкл.) мг/дм3 П – 45 % Д – (св. 0,015 – 0,1 вкл.) мг/дм3 П – 28 % Д – (св. 0,1 – 1,0 вкл.) мг/дм3 П – 22 % |  | ООО «НПП Техноаналит» |
| СПАВ анионноактивные |  | 3.2.3.25-0012 24.09.2008 | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика выполнения измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах природных2), питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» Д – (0,025 – 0,1 вкл.) мг/дм3 П (  %) -  40% Д – (0,1 – 1,0 вкл.) мг/дм3 П (  %) -  30% Д – (1,0– 2,0 вкл.) мг/дм3 П (  %) -  20% Допущена к применению Минприроды РБ 24.09.2008 г. (взамен ПНД Ф 14.1:2:4.27-95). | 19.02.2014 | ООО «Люмэкс» |
| Селен |  | 2.2.3.148-0024 12.10.2009 | МВИ содержания селена методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА Д - (0,0005 – 0,001 вкл.) мг/дм3 П – 35 % Д - (0,001 – 0,005 вкл.) мг/дм3 П – 30 % Д - (0,005 – 0,05 вкл.) мг/дм3 П – 25 % |  | ООО «НПП Техноаналит» |
| Серебро |  | 2.2.3.149-0025 12.10.2009 | МВИ содержания серебра методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА Д - (0,0005 – 0,005 вкл.) мг/дм3 П – 43 % Д - (0,005 – 0,025 вкл.) мг/дм3 П – 36 % Д - (0,025 – 0,25 вкл.) мг/дм3 П – 30 % |  | ООО «НПП Техноаналит» |
| Сурьма |  | 2.2.3.150-0026 12.10.2009 | МВИ массовых концентраций сурьмы, висмута и марганца методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА Д - (0,0001 – 0,5 вкл.) мг/дм3 П – 36 % |  | ООО «НПП Техноаналит» |
| Висмут |  | 2.2.3.151-0026 12.10.2009 | МВИ массовых концентраций сурьмы, висмута и марганца методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА Д - (0,0001 – 0,5 вкл.) мг/дм3 П – 36 % |  | ООО «НПП Техноаналит» |
| Марганец |  | 2.2.3.152-0026 12.10.2009 | МВИ массовых концентраций сурьмы, висмута и марганца методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА Д - (0,005 – 0,05 вкл.) мг/дм3 П – 36 % Д - (0,05 – 5,0 вкл.) мг/дм3 П – 25 % |  | ООО «НПП Техноаналит» |
| Окисляемость перманганатная |  | 1.2.3.340-0081 | СТБ ISO 8467-2009 Качество воды. Определение перманганатной окисляемости Д – (0,5 – 10,0) мгО2/дм3 | 01.01.2010 | БелГИСС |
| Азот аммонийный |  | 1.2.3.341-0082 04.01.2010 | СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение содержания азота аммонийного. Метод дистилляции и титрования ПО - 0,2 мг/л | 01.01.2010 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Беларусь |
| Азот аммонийный |  | 1.2.3.342-0083 04.01.2010 | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение содержания азота аммонийного. Часть 1. Ручной спектрометрический метод ПО - (0,003 - 0,008) мг/л в зависимости от уровня мешающих явлений. | 01.01.2010 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Беларусь |
| Азот аммонийный |  | 2.2.3.343-0084 07.05.2010 | МВИ. МН 3202-2009. Методика выполнения измерений концентрации аммонийного азота в поверхностных, подземных, сточных водах завода "Полимир" ОАО "Нафтан" фотоколориметрическим методом с реактивом Несслера 0,10-50,00 вкл. мг/дм3 | 26.06.2009 | Завод "Полимир" ОАО "Нафтан" |
| Акрилонитрил |  | 2.2.3.344-0085 07.05.2010 | МВИ. МН 3090-2009. Методика выполнения измерений ацетона, акрилонитрила и ацетонитрила в поверхностных, подземных и сточных водах завода "Полимир" ОАО "Нафтан" после биоочистки методом газовой хроматографии 0,10-2,00 вкл. мг/дм3 | 29.01.2009 | Завод "Полимир" ОАО "Нафтан" |
| Алюминий |  | 2.2.3.227-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,02-0,1 мг/дм3 Повторяемость, % - 12; Воспроизводимость, % - 13 0,1-20 мг/дм3 Повторяемость, % - 6,2; Воспроизводимость, % - 8,2 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Антрацен | 120-12-7 | 1.2.3.196-0046 06.04.2010 | СТБ ИСО 17993-2005 Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость Д>0,00001 мг/дм3 | 01.05.2006 | БелГИМ |
| Аценафтен | 83-32-9 | 1.2.3.194-0046 06.04.2010 | СТБ ИСО 17993-2005 Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость Д>0,00001 мг/дм3 | 01.05.2006 | БелГИМ |
| Ацетон |  | 2.2.3.12-0085 07.05.2010 | МВИ. МН 3090-2009. Методика выполнения измерений ацетона, акрилонитрила и ацетонитрила в поверхностных, подземных и сточных водах завода "Полимир" ОАО "Нафтан" после биоочистки методом газовой хроматографии 0,025-0,500 вкл. мг/дм3 | 29.01.2009 | Завод "Полимир" ОАО "Нафтан" |
| Ацетонитрил |  | 2.2.3.345-0085 07.05.2010 | МВИ. МН 3090-2009. Методика выполнения измерений ацетона, акрилонитрила и ацетонитрила в поверхностных, подземных и сточных водах завода "Полимир" ОАО "Нафтан" после биоочистки методом газовой хроматографии 0,30-3,00 вкл. мг/дм3 | 29.01.2009 | Завод "Полимир" ОАО "Нафтан" |
| Бензо (b) флуорантен (BbF) |  | 1.2.3.201-0046 06.04.2010 | СТБ ИСО 17993-2005 Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость Д>0,00001 мг/дм3 | 01.05.2006 | БелГИМ |
| Бензо (g,h,i) перилен (ВghiP) | 191-24-2 | 1.2.3.205-0046 06.04.2010 | СТБ ИСО 17993-2005 Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость Д>0,00001 мг/дм3 | 01.05.2006 | БелГИМ |
| Бензо (k) флуорантен (BkF) | 207-08-9 | 1.2.3.202-0046 06.04.2010 | СТБ ИСО 17993-2005 Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость Д>0,00001 мг/дм3 | 01.05.2006 | БелГИМ |
| Бензо (а) антрацен (ВаА) | 56-55-3 | 1.2.3.199-0046 06.04.2010 | СТБ ИСО 17993-2005 Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость Д>0,00001 мг/дм3 | 01.05.2006 | БелГИМ |
| Бензо (а) пирен (ВаР) | 50-32-8 | 1.2.3.203-0046 06.04.2010 | СТБ ИСО 17993-2005 Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость Д>0,00001 мг/дм3 | 01.05.2006 | БелГИМ |
| Ванадий | 7440-62-2 | 2.2.3.282-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,001-0,005 мг/дм3 Повторяемость, % - 15; Воспроизводимость, % - 16 0,005-20 мг/дм3 Повторяемость, % - 5,0; Воспроизводимость, % - 6,0 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Висмут | 7440-69-9 | 2.2.3.233-0087 07.05.2010 | МВИ. МН 1683-2009. Методика выполнения измерений концентрации висмута в поверхностных, подземных, сточных водах завода "Полимир" ОАО "Нафтан" фотоколориметрическим методом с иодидом калия 0,03-12,00 вкл. мг/дм3 | 06.08.2009 | Завод "Полимир" ОАО "Нафтан" |
| Водородный показатель (рН) |  | 2.1.30 06.04.2010 | МВИ рН (водородный показатель) потенциометрическим методом 0-14 П=0,4 % |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред. А.Д. Семенова. Л.:Гидрометеоиздат, 1977 г. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь.Ч.3. Мн.-1998 г.-с. 167-171 |
| Дибенз(ah)антрацен | 53-70-3 | 1.2.3.204-0046 06.04.2010 | СТБ ИСО 17993-2005 Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость Д>0,00001 мг/дм3 | 01.05.2006 | БелГИМ |
| Железо | 136-137 | 2.2.3.128-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,005-0,025 мг/дм3 Повторяемость, % - 10; Воспроизводимость, % - 11 0,025-50 мг/дм3 Повторяемость, % - 5,3; Воспроизводимость, % - 6,1 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Индено(1,2,3-cd)пирен | 193-39-5 | 1.2.3.206-0046 06.04.2010 | СТБ ИСО 17993-2005 Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость Д>0,00001 мг/дм3 | 01.05.2006 | БелГИМ |
| Кадмий | 7440-43-9 | 2.2.3.235-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,0005-0,0025 мг/дм3 Повторяемость, % - 8,0; Воспроизводимость, % - 9,0 0,025-1 мг/дм3 Повторяемость, % - 4,7; Воспроизводимость, % - 8,4 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Кобальт | 7440-48-4 | 2.2.3.237-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,005-0,01 мг/дм3 Повторяемость, % - 7,7; Воспроизводимость, % - 9 0,01-10 мг/дм3 Повторяемость, % - 4,4; Воспроизводимость, % - 7 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Марганец | 8075-39-6 | 2.2.3.256-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,002-0,01 мг/дм3 Повторяемость, % - 10; Воспроизводимость, % - 11 0,01-4 мг/дм3 Повторяемость, % - 5,0; Воспроизводимость, % - 5,8 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Медь | 7440-50-8 | 2.2.3.249-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,001-0,005 мг/дм3 Повторяемость, % - 11; Воспроизводимость, % - 12 0,005-10 мг/дм3 Повторяемость, % - 6,0; Воспроизводимость, % - 6,7 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Молибден | 7439-98-7 | 2.2.3.257-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,001-0,005 мг/дм3 Повторяемость, % - 15; Воспроизводимость, % - 16 0,005-6 мг/дм3 Повторяемость, % - 5,8; Воспроизводимость, % - 6,6 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Мышьяк | 7440-38-2 | 2.2.3.228-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,005-0,01 мг/дм3 Повторяемость, % - 8,5; Воспроизводимость, % - 8,7 0,01-10 мг/дм3 Повторяемость, % - 5,0; Воспроизводимость, % - 5,7 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Нафталин и хлорнафталин | 91-20-3 | 1.2.3.193-0046 06.04.2010 | СТБ ИСО 17993-2005 Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость Д>0,000005 мг/дм3 | 01.05.2006 | БелГИМ |
| Никель | 7440-02-0 | 2.2.3.260-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,005-0,01 мг/дм3 Повторяемость, % - 9,0; Воспроизводимость, % - 9,4 0,01-10 мг/дм3 Повторяемость, % - 5,0; Воспроизводимость, % - 6,4 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Олово |  | 2.2.3.274-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,005-0,01 мг/дм3 Повторяемость, % - 8,0; Воспроизводимость, % - 8,7 0,01-10 мг/дм3 Повторяемость, % - 5,4; Воспроизводимость, % - 6,3 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Пирен | 129-00-0 | 1.2.3.198-0046 06.04.2010 | СТБ ИСО 17993-2005 Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость Д>0,00001 мг/дм3 | 01.05.2006 | БелГИМ |
| Роданиды |  | 2.2.3.66-0088 07.05.2010 | МВИ. МН 1840-2009. Методика выполнения измерений концентрации цианидов и роданидов при их совместном присутствии в поверхностных, подземных, сточных водах завода "Полимир" ОАО "Нафтан" фотоколориметрическим методом с пиридин-n-фенилендиамином 0,050-25,000 вкл. мг/дм3 | 28.12.2009 | Завод "Полимир" ОАО "Нафтан" |
| Свинец | 7439-92-1 | 2.2.3.262-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,005-0,01 мг/дм3 Повторяемость, % - 8,0; Воспроизводимость, % - 9,0 0,01-10 мг/дм3 Повторяемость, % - 4,4; Воспроизводимость, % - 5,3 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Селен | 95788-45-7 | 2.2.3.272-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,001-0,01 мг/дм3 Повторяемость, % - 10; Воспроизводимость, % - 11 0,01-10 мг/дм3 Повторяемость, % - 4,7; Воспроизводимость, % - 6,0 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Сульфаты |  | 2.2.3.82-0086 07.05.2010 | МВИ. МН 1517-2001. Методика выполнения измерений концентрации сульфатов в поверхностных, подземных, сточных водах ОАО "Полимир" фототурбидиметрическим методом с хлоридом бария 2,00-2000,00 вкл. мг/дм3 | 06.08.2009 | Завод "Полимир" ОАО "Нафтан" |
| Сурьма | 7803-52-3 | 2.2.3.270-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,02-0,05 мг/дм3 Повторяемость, % - 8,0; Воспроизводимость, % - 14 0,05-30 мг/дм3 Повторяемость, % - 4,3; Воспроизводимость, % - 6,0 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Температура |  | 2.2.3.136-0012 12.05.2010 | МВИ температуры при помощи ртутного термометра |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д.Семенова, Л., Гидрометеоиздат, 1977, с.19-21. |
| Фенантрен | 85-01-8 | 1.2.3.195-0046 06.04.2010 | СТБ ИСО 17993-2005 Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость Д>0,00001 мг/дм3 | 01.05.2006 | БелГИМ |
| Флуорантен | 206-44-0 | 1.2.3.197-0046 06.04.2010 | СТБ ИСО 17993-2005 Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость Д>0,00001 мг/дм3 | 01.05.2006 | БелГИМ |
| Флуорен | 86-73-7 | 1.2.3.194-0046 06.04.2010 | СТБ ИСО 17993-2005 Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость Д>0,00001 мг/дм3 | 01.05.2006 | БелГИМ |
| Хризен | 218-01-9 | 1.2.3.200-0046 06.04.2010 | СТБ ИСО 17993-2005 Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость Д>0,00001 мг/дм3 | 01.05.2006 | БелГИМ |
| Хром | 16065-83-1, 18540-29-9 | 2.2.3.238-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,002-0,01 мг/дм3 Повторяемость, % - 11; Воспроизводимость, % - 19 0,01-10 мг/дм3 Повторяемость, % - 3,7; Воспроизводимость, % - 5,8 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Цианиды |  | 2.2.3.110-0088 07.05.2010 | МВИ. МН 1840-2009. Методика выполнения измерений концентрации цианидов и роданидов при их совместном присутствии в поверхностных, подземных, сточных водах завода "Полимир" ОАО "Нафтан" фотоколориметрическим методом с пиридин-n-фенилендиамином 0,025-10,000 вкл. мг/дм3 | 28.12.2009 | Завод "Полимир" ОАО "Нафтан" |
| Цинк | 7440-66-6 | 2.2.3.286-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,0005-0,005 мг/дм3 Повторяемость, % - 9,0; Воспроизводимость, % - 12 0,005-25 мг/дм3 Повторяемость, % - 5,0; Воспроизводимость, % - 7,8 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Нефтепродукты |  | 1.2.3.81-0095 16.03.2011 | СТБ 17.13.05-15-2010/ГОСТ Р 52406-2005. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Вода. Определение нефтепродуктов методом газовой хроматографии | 01.01.2011 | НПФ "ЛЮМЭКС" |
| Водородный показатель (рН) |  | 1.2.3.153-0096 16.03.2011 | СТБ ISO 10523-2009. Качество воды. Определение рН Д - 2-12 ед. рН | 01.07.2010 | БелГИСС |
| Подготовка проб |  | 1.2.3.85-0097 16.03.2011 | СТБ ISO 15587-2-2010. Качество воды. Методы разложения для определения некоторых элементов в воде. Часть 2. Разложение азотной кислотой | 01.01.2011 | БелГИМ |
| Цветность |  | 2.2.3.20-0102 16.03.2011 | МВИ цветности методом визуального определения |  | Унифицированные методы анализа вод/ под ред. Ю.Ю.Лурье. - 2-е изд., испр. - М.: Химия, 1973. - С.31 |
| Аммоний-ион | 7664-41-7 | 1.2.3.73-0100 16.03.2011 | ГОСТ 4192-82. Вода питьевая. Методы определения минеральных азотсодержащих веществ Предел обнаружения - 0,05 мг/дм3 П – 5 % | 01.01.1983 | Министерство здравоохранения СССР |
| Нитрит-ион | 14797-65-0 | 1.2.3.47-0100 16.03.2011 | ГОСТ 4192-82. Вода питьевая. Методы определения минеральных азотсодержащих веществ Предел обнаружения - 0,003 мг/дм3 П – 5 % | 01.01.1983 | Министерство здравоохранения СССР |
| Отбор проб |  | 1.2.3.219-0101 16.03.2011 | СТБ ИСО 5667-14-2002. Качество воды. Отбор проб. Часть 14. Руководство по обеспечению качества при отборе проб воды и обращении с ними | 01.07.2003 | БелГИМ |
| Нитрат-ион | 14797-55-8 | 2.2.3.45-0103 16.03.2011 | МВИ концентрации нитратов, нитритов, сульфатов, фосфатов, фторидов, хлоридов методом ионной хроматографии Д - 0,1-1000 мг/дм3 П – 13 % |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч. 1. - Мн.: НТЦ "АПИ", 1997. - С. 126-142 |
| Нитрит-ион | 14797-65-0 | 2.2.3.47-0103 16.03.2011 | МВИ концентрации нитратов, нитритов, сульфатов, фосфатов, фторидов, хлоридов методом ионной хроматографии Д - 0,1-1000 мг/дм3 П – 13 % |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч. 1. - Мн.: НТЦ "АПИ", 1997. - С. 126-142 |
| Сульфат-ион |  | 2.2.3.44-0103 16.03.2011 | МВИ концентрации нитратов, нитритов, сульфатов, фосфатов, фторидов, хлоридов методом ионной хроматографии Д - 0,1-1000 мг/дм3 П – 13 % |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч. 1. - Мн.: НТЦ "АПИ", 1997. - С. 126-142 |
| Фосфат-ион |  | 2.2.3.78-0103 16.03.2011 | МВИ концентрации нитратов, нитритов, сульфатов, фосфатов, фторидов, хлоридов методом ионной хроматографии Д - 0,1-1000 мг/дм3 П – 13 % |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч. 1. - Мн.: НТЦ "АПИ", 1997. - С. 126-142 |
| Фторид-ион |  | 2.2.3.87-0103 16.03.2011 | МВИ концентрации нитратов, нитритов, сульфатов, фосфатов, фторидов, хлоридов методом ионной хроматографии Д - 0,1-1000 мг/дм3 П – 13 % |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч. 1. - Мн.: НТЦ "АПИ", 1997. - С. 126-142 |
| Хлорид-ион |  | 2.2.3.43-0103 16.03.2011 | МВИ концентрации нитратов, нитритов, сульфатов, фосфатов, фторидов, хлоридов методом ионной хроматографии Д - 0,1-1000 мг/дм3 П – 13 % |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч. 1. - Мн.: НТЦ "АПИ", 1997. - С. 126-142 |
| Ванадий (только для Лукомльской ГРЭС) | 7440-62-2 | 2.2.3.282-0094 31.03.2011 | ПНД Ф 14.1:2:4.192-03. Количественнный химический анализ вод. МВИ массовой концентрации ванадия в пробах природных, питьевых, сточных вод фотометрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" Д - 0,025-2,0 мг/дм3 вкл. | 15.12.2010 | ННИЦ МО БГУ |
| Азот общий по Къельдалю |  | 2.2.1.189-0096 07.12.2011 | МВИ.МН 4139-2011. Методика выполнения измерений концентрации азота общего по методу Кьельдаля в питьевых, природных и сточных водах Д- 0,5-10 мг/дм3 повторяемость- 7 % воспроизводимость- 8,8 % Д- св.10-500 мг/дм3 повторяемость- 4,1 % воспроизводимость- 4,6 % | 05.12.2011 | РУП «ЦНИИКИВР» |

3 Почвы и донные отложения

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминий |  | 2.3.227-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 50-100 мг/кг Повторяемость, % - 14; Воспроизводимость, % - 17 100-1000 мг/кг Повторяемость, % - 7,6; Воспроизводимость, % - 8,5 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Ванадий | 7440-62-2 | 2.3.282-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 50-100 мг/кг Повторяемость, % - 17; Воспроизводимость, % - 19 100-500 мг/кг Повторяемость, % - 8,0; Воспроизводимость, % - 9,3 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Железо |  | 2.3.128-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 50-100 мг/кг Повторяемость, % - 15; Воспроизводимость, % - 18 100-1000 мг/кг Повторяемость, % - 7,8; Воспроизводимость, % - 9,4 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Кадмий | 7440-43-9 | 2.3.235-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,25-5 мг/кг Повторяемость, % - 9,0; Воспроизводимость, % - 13,5 5-25 мг/кг Повторяемость, % - 4,8; Воспроизводимость, % - 8,0 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Кобальт | 7440-48-4 | 2.3.237-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 2,5-25 мг/кг Повторяемость, % - 8,8; Воспроизводимость, % - 12 25-200 мг/кг Повторяемость, % - 5,6; Воспроизводимость, % - 8,0 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Марганец | 7439-96-5 | 2.3.256-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 40-250 мг/кг Повторяемость, % - 11,5; Воспроизводимость, % - 13,7 250-2000 мг/кг Повторяемость, % - 6,4; Воспроизводимость, % - 8,3 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Медь | 7440-50-8 | 2.3.240-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 1,5-5 мг/кг Повторяемость, % - 13; Воспроизводимость, % - 16 5-250 мг/кг Повторяемость, % - 6,3; Воспроизводимость, % - 9,4 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Молибден | 7439-98-7 | 2.3.257-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 5-25 мг/кг Повторяемость, % - 21; Воспроизводимость, % - 25 25-250 мг/кг Повторяемость, % - 9,0; Воспроизводимость, % - 11 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Мышьяк | 7440-38-2 | 2.3.228-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 1-5 мг/кг Повторяемость, % - 12; Воспроизводимость, % - 15 5-250 мг/кг Повторяемость, % - 6,0; Воспроизводимость, % - 8,5 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Никель | 7440-02-0 | 2.3.260-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 2-50 мг/кг Повторяемость, % - 13; Воспроизводимость, % - 18,4 50-250 мг/кг Повторяемость, % - 8,5; Воспроизводимость, % - 9,6 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Олово |  | 2.3.274-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 2-50 мг/кг Повторяемость, % - 14,3; Воспроизводимость, % - 16,3 50-250 мг/кг Повторяемость, % - 6,4; Воспроизводимость, % - 9,1 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Свинец | 7439-92-1 | 2.3.262-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 3-10 мг/кг Повторяемость, % - 15; Воспроизводимость, % - 17 10-500 мг/кг Повторяемость, % - 8,6; Воспроизводимость, % - 10,6 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Селен | 7782-49-2 | 2.3.272-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,1-0,5 мг/кг Повторяемость, % - 18; Воспроизводимость, % - 21 0,5-20 мг/кг Повторяемость, % - 6,0; Воспроизводимость, % - 8,0 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Сурьма | 7440-36-0 | 2.3.270-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 2-10 мг/кг Повторяемость, % - 17; Воспроизводимость, % - 21 10-100 мг/кг Повторяемость, % - 8; Воспроизводимость, % - 10 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Хром | 16065-83-1, 18540-29-9 | 2.3.238-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 3-50 мг/кг Повторяемость, % - 14; Воспроизводимость, % - 18 50-500 мг/кг Повторяемость, % - 8,2; Воспроизводимость, % - 10 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Цинк | 7440-66-6 | 2.3.286-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 10-1000 мг/кг Повторяемость, % - 9,6; Воспроизводимость, % - 13,8 | 21.04.2010 | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Отбор проб |  | 2.3.167- 0084 01.01.2011 | СТБ 17.13.05-13-2010/ISO 14869-1:2001. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество почвы. Растворение для определения общего содержания элементов. Часть 1. Растворение фтористоводородной и хлорной кислотами | 01.01.2011 | БелГИМ |

4.1 Твердые отходы

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминий |  | 2.4.1.227-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии Д – (50-100) мг/кг Повторяемость, % - 14; Воспроизводимость, % - 17 Д – (100-1000) мг/кг Повторяемость, % - 7,6; Воспроизводимость, % - 8,5 | - | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Ванадий |  | 2.4.1.282-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии Д – (50-100) мг/кг Повторяемость, % - 17; Воспроизводимость, % - 19 Д – (100-500) мг/кг Повторяемость, % - 8,0; Воспроизводимость, % - 9,3 | - | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Железо |  | 2.4.1.128-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии Д – (50-100) мг/кг Повторяемость, % - 15; Воспроизводимость, % - 18 Д – (100-1000) мг/кг Повторяемость, % - 7,8; Воспроизводимость, % - 9,4 | - | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Кадмий |  | 2.4.1.235-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии Д – (0,25-5) мг/кг Повторяемость, % - 9,0; Воспроизводимость, % - 13,5 Д – (5-25) мг/кг Повторяемость, % - 4,8; Воспроизводимость, % - 8,0 | - | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Кобальт |  | 2.4.1.237-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии Д – (2,5-25) мг/кг Повторяемость, % - 8,8; Воспроизводимость, % - 12 Д – (25-200) мг/кг Повторяемость, % - 5,6; Воспроизводимость, % - 8,0 | - | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Марганец |  | 2.4.1.256-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии Д – (40-250) мг/кг Повторяемость, % - 11,5; Воспроизводимость, % - 13,7 Д – (250-2000) мг/кг Повторяемость, % - 6,4; Воспроизводимость, % - 8,3 | - | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Медь |  | 2.4.1.240-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии Д – (1,5-5) мг/кг Повторяемость, % - 13; Воспроизводимость, % - 16 Д – (5-250) мг/кг Повторяемость, % - 6,3; Воспроизводимость, % - 9,4 | - | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Молибден |  | 2.4.1.257-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии Д – (5-25) мг/кг Повторяемость, % - 21; Воспроизводимость, % - 25 Д – (25-250) мг/кг Повторяемость, % - 9,0; Воспроизводимость, % - 11 | - | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Мышьяк |  | 2.4.1.228-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии Д – (1-5) мг/кг Повторяемость, % - 12; Воспроизводимость, % - 15 Д – (5-250) мг/кг Повторяемость, % - 6,0; Воспроизводимость, % - 8,5 | - | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Никель |  | 2.4.1.260-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии Д – (2-50) мг/кг Повторяемость, % - 13; Воспроизводимость, % - 18,4 Д – (50-250) мг/кг Повторяемость, % - 8,5; Воспроизводимость, % - 9,6 | - | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Олово |  | 2.4.1.274-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии Д – (2-50) мг/кг Повторяемость, % - 14,3; Воспроизводимость, % - 16,3 Д – (50-250) мг/кг Повторяемость, % - 6,4; Воспроизводимость, % - 9,1 | - | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Свинец |  | 2.4.1.262-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии Д – (3-10) мг/кг Повторяемость, % - 15; Воспроизводимость, % - 17 Д – (10-500) мг/кг Повторяемость, % - 8,6; Воспроизводимость, % - 10,6 | - | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Селен |  | 2.4.1.272-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии Д – (0,1-0,5) мг/кг Повторяемость, % - 18; Воспроизводимость, % - 21 Д – (0,5-20) мг/кг Повторяемость, % - 6,0; Воспроизводимость, % - 8,0 | - | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Сурьма |  | 2.4.1.270-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии Д – (2-10) мг/кг Повторяемость, % - 17; Воспроизводимость, % - 21 Д – (10-100) мг/кг Повторяемость, % - 8; Воспроизводимость, % - 10 | - | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Хром |  | 2.4.1.238-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии Д – (3-50) мг/кг Повторяемость, % - 14; Воспроизводимость, % - 18 Д – (50-500) мг/кг Повторяемость, % - 8,2; Воспроизводимость, % - 10 | - | РУП «ЦНИИКИВР» |
| Цинк |  | 2.4.1.286-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии Д – (10-1000) мг/кг Повторяемость, % - 9,6; Воспроизводимость, % - 13,8 | - | РУП «ЦНИИКИВР» |

4.2 Жидкие отходы

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминий |  | 2.4.2.227-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 50-100 мг/кг Повторяемость, % - 14; Воспроизводимость, % - 17 10-1000 мг/кг Повторяемость, % - 7,6; Воспроизводимость, % - 8,5 | 21.04.2010 | - |
| Ванадий |  | 2.4.2.282-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 50-100 мг/кг Повторяемость, % - 17; Воспроизводимость, % - 19 100-500 мг/кг Повторяемость, % - 8,0; Воспроизводимость, % - 9,3 | 21.04.2010 | - |
| Железо |  | 2.4.2.128-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 50-100 мг/кг Повторяемость, % - 15; Воспроизводимость, % - 18 10-1000 мг/кг Повторяемость, % - 7,8; Воспроизводимость, % - 9,4 | 21.04.2010 | - |
| Кадмий |  | 2.4.2.235-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,25-5 мг/кг Повторяемость, % - 9,0; Воспроизводимость, % - 13,5 5-25 мг/кг Повторяемость, % - 4,8; Воспроизводимость, % - 8,0 | 21.04.2010 | - |
| Кобальт |  | 2.4.2.237-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 2,5-25 мг/кг Повторяемость, % - 8,8; Воспроизводимость, % - 12 25-200 мг/кг Повторяемость, % - 5,6; Воспроизводимость, % - 8,0 | 21.04.2010 | - |
| Марганец |  | 2.4.2.256-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 40-250 мг/кг Повторяемость, % - 11,5; Воспроизводимость, % - 13,7 250-2000 мг/кг Повторяемость, % - 6,4; Воспроизводимость, % - 8,3 | 21.04.2010 | - |
| Медь |  | 2.4.2.240-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 1,5-5 мг/кг Повторяемость, % - 13; Воспроизводимость, % - 16 5-250 мг/кг Повторяемость, % - 6,3; Воспроизводимость, % - 9,4 | 21.04.2010 | - |
| Молибден |  | 2.4.2.257-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 5-25 мг/кг Повторяемость, % - 21; Воспроизводимость, % - 25 25-250 мг/кг Повторяемость, % - 9,0; Воспроизводимость, % - 1 | 21.04.2010 | - |
| Мышьяк |  | 2.4.2.228-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 1-5 мг/кг Повторяемость, % - 12; Воспроизводимость, % - 15 5-250 мг/кг Повторяемость, % - 6,0; Воспроизводимость, % - 8,5 | 21.04.2010 | - |
| Никель |  | 2.4.2.260-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 2-50 мг/кг Повторяемость, % - 13; Воспроизводимость, % - 18,4 50-250 мг/кг Повторяемость, % - 8,5; Воспроизводимость, % - 9,6 | 21.04.2010 | - |
| Олово |  | 2.4.2.274-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 2-50 мг/кг Повторяемость, % - 14,3; Воспроизводимость, % - 16,3 50-250 мг/кг Повторяемость, % - 6,4; Воспроизводимость, % - 9,1 | 21.04.2010 | - |
| Свинец |  | 2.4.2.262-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 3-10 мг/кг Повторяемость, % - 15; Воспроизводимость, % - 17 10-500 мг/кг Повторяемость, % - 8,6; Воспроизводимость, % - 10,6 | 21.04.2010 | - |
| Селен |  | 2.4.2.272-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 0,1-0,5 мг/кг Повторяемость, % - 18; Воспроизводимость, % - 21 0,5-20 мг/кг Повторяемость, % - 6,0; Воспроизводимость, % - 8,0 | 21.04.2010 | - |
| Сурьма |  | 2.4.2.270-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 2-10 мг/кг Повторяемость, % - 17; Воспроизводимость, % - 21 10-100 мг/кг Повторяемость, % - 8; Воспроизводимость, % - 10 | 21.04.2010 | - |
| Хром |  | 2.4.2.238-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 3-50 мг/кг Повторяемость, % - 14; Воспроизводимость, % - 18 50-500 мг/кг Повторяемость, % - 8,2; Воспроизводимость, % - 10 | 21.04.2010 | - |
| Цинк |  | 2.4.2.286-0083 21.04.2010 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии 10-1000 мг/кг Повторяемость, % -9,6; Воспроизводимость, % - 13,8 | 21.04.2010 | - |