Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

РЕЕСТР

методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области экологического контроля

Дополнения

за четвертый квартал 2013 года

1.1 Атмосферный воздух

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оксид углерода |  | 2.1.1.242-0038 02.12.2013 | МВИ.МН 4554-2013 Методика выполнения измерений концентрации оксида углерода в атмосферном воздухе методом газовой хроматографии Д – 2,0-50,0 вкл. мг/м3 Повторяемость – 2,9 % Воспроизводимость – 3,6 % | 11.01.2013 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |

1.3 Промышленные выбросы

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акрилонитрил |  | 2.1.3.6-0126 02.12.2013 | МВИ.МН 389-2013 Методика выполнения измерения концентраций акрилонитрила, метилакрилата и NN’-диметилформамида в промышленных выбросах производства полиакрилнитрильного волокна методом газовой хроматографии Д – 0,4-5000,0 вкл. мг/м3 Повторяемость – 2,5 % Воспроизводимость – 2,7 % | 24.05.2013 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Метилакрилат |  | 2.1.3.130-0126 02.12.2013 | МВИ.МН 389-2013 Методика выполнения измерения концентраций акрилонитрила, метилакрилата и NN’-диметилформамида в промышленных выбросах производства полиакрилнитрильного волокна методом газовой хроматографии Д – 2,0-1000,0 вкл. мг/м3 Повторяемость – 2,4 % Воспроизводимость – 2,6 % | 24.05.2013 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| NN’-диметилформамид |  | 2.1.3.74-0126 02.12.2013 | МВИ.МН 389-2013 Методика выполнения измерения концентраций акрилонитрила, метилакрилата и NN’-диметилформамида в промышленных выбросах производства полиакрилнитрильного волокна методом газовой хроматографии Д – 2,0-9000,0 вкл. мг/м3 Повторяемость – 2,6 % Воспроизводимость – 2,6 % | 24.05.2013 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Цианистый водород |  | 2.1.3.60-0127 02.12.2013 | МВИ.МН 3089-2011 Методика выполнения измерений концентрации цианистого водорода в промышленных выбросах производства мономеров завода «Полимир» ОАО «Нафтан» фотоколориметрическим методом с пиридин-п-фенилендиамином Д – 0,15-50,00 мг/м3 Повторяемость – 5,2 % Воспроизводимость – 6,8 % | 25.05.2011 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Оксид углерода |  | 2.1.3.242-0128 02.12.2013 | МВИ.МН 4667-2013 Методика выполнения измерений концентрации оксида углерода в дымовых газах методом газовой хроматографии Д – 2,0-2000,0 вкл. мг/м3 Повторяемость – 4,5 % Воспроизводимость – 5,1 % | 15.07.2013 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |

2.1 Поверхностная вода

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диметилформамид |  | 2.2.1.86-0072 02.12.2013 | МВИ.МН 385-2013 Методика выполнения измерений концентрации диметилформамида в поверхностных водах суши и сточных водах очистных сооружений завода «Полимир» ОАО «Нафтан» методом газовой хроматографии Д – 0,01-3,00 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 4,5 % Воспроизводимость – 5,6 % | 09.10.2013 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Взвешенные вещества |  | 2.2.1.47-0073 02.12.2013 | МВИ.МН 4717-2013 Методика выполнения измерений концентрации взвешенных веществ в поверхностных, подземных, сточных водах завода «Полимир» ОАО «Нафтан» гравиметрическим методом Д – 3,0-1000,0 вкл. мг/дм3 Д – 3,0-100,0 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 8,0 % Воспроизводимость – 9,4 % Д – св. 100,0-1000,0 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 5,8 % Воспроизводимость – 6,5 % | 26.08.2013 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Железо общее |  | 2.2.1.105-0074 02.12.2013 | МВИ.МН 4659-2013 Методика выполнения измерений концентрации общего железа в поверхностных, подземных, сточных водах завода «Полиммр» ОАО «Нафтан» фотоколориметрическим методом с сульфосалициловой кислотой Д – 0,10-10,00 мг/дм3 Д – 0,10-1,00 мг/дм3 Повторяемость – 4,2 % Воспроизводимость – 8,8 % Д – св. 1,00-10,00 мг/дм3 Повторяемость – 3,4 % Воспроизводимость – 6,3 % | 01.07.2013 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |

2.2 Сточная вода

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диметилформамид |  | 2.2.2.86-0105 02.12.2013 | МВИ.МН 385-2013 Методика выполнения измерений концентрации диметилформамида в поверхностных водах суши и сточных водах очистных сооружений завода «Полимир» ОАО «Нафтан» методом газовой хроматографии Д – 0,01-3,00 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 4,5 % Воспроизводимость – 5,6 % | 09.10.2013 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Взвешенные вещества |  | 2.2.2.47-0106 02.12.2013 | МВИ.МН 4717-2013 Методика выполнения измерений концентрации взвешенных веществ в поверхностных, подземных, сточных водах завода «Полимир» ОАО «Нафтан» гравиметрическим методом Д – 3,0-1000,0 вкл. мг/дм3 Д – 3,0-100,0 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 8,0 % Воспроизводимость – 9,4 % Д – св. 100,0-1000,0 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 5,8 % Воспроизводимость – 6,5 % | 26.08.2013 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Железо общее |  | 2.2.2.105-0107 02.12.2013 | МВИ.МН 4659-2013 Методика выполнения измерений концентрации общего железа в поверхностных, подземных, сточных водах завода «Полиммр» ОАО «Нафтан» фотоколориметрическим методом с сульфосалициловой кислотой Д – 0,10-10,00 мг/дм3 Д – 0,10-1,00 мг/дм3 Повторяемость – 4,2 % Воспроизводимость – 8,8 % Д – св. 1,00-10,00 мг/дм3 Повторяемость – 3,4 % Воспроизводимость – 6,3 % | 01.07.2013 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |

2.3 Подземная вода

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества |  | 2.2.3.47-0076 02.12.2013 | МВИ.МН 4717-2013 Методика выполнения измерений концентрации взвешенных веществ в поверхностных, подземных, сточных водах завода «Полимир» ОАО «Нафтан» гравиметрическим методом Д – 3,0-1000,0 вкл. мг/дм3 Д – 3,0-100,0 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 8,0 % Воспроизводимость – 9,4 % Д – св. 100,0-1000,0 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 5,8 % Воспроизводимость – 6,5 % | 26.08.2013 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Железо общее |  | 2.2.3.105-0077 02.12.2013 | МВИ.МН 4659-2013 Методика выполнения измерений концентрации общего железа в поверхностных, подземных, сточных водах завода «Полиммр» ОАО «Нафтан» фотоколориметрическим методом с сульфосалициловой кислотой Д – 0,10-10,00 мг/дм3 Д – 0,10-1,00 мг/дм3 Повторяемость – 4,2 % Воспроизводимость – 8,8 % Д – св. 1,00-10,00 мг/дм3 Повторяемость – 3,4 % Воспроизводимость – 6,3 % | 01.07.2013 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |