Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

РЕЕСТР

методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области экологического контроля

Дополнения

за первый квартал 2013 года

1.3 Промышленные выбросы

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углерода диоксид |  | 2.1.3.247-0124 01.02.2013 | МВИ.МН 4432-2012 Методика выполнения измерений объемной доли диоксида углерода в дымовых газах методом газовой хроматографии Д – 1,0-10,0 % об. Повторяемость – 4% Восроизводимость – 6,2% | 25.10.2012 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Формальдегид |  | 2.1.3.258-0125 06.03.2013 | МВИ.МН 4566-2013 Определение концентрации формальдегида в выбросах от стационарных источников фотометрическим методом с хромотроповой кислотой Д – 0,1-30,0 мг/м3 Д – 0,1-5,0 мг/м3 Повторяемость – 0,28∙С мг/м3 Восроизводимость – 0,29С мг/м3 Д – 5,1-30,0 мг/м3 Повторяемость – 0,11∙С мг/м3 Восроизводимость – 0,28∙С мг/м3 | 21.02.2013 | Белорусский государственный технологический университет |

2.1 Поверхностные воды

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нитрит-ион |  | 2.2.1.220-0067 01.02.2013 | МВИ.МН 4459-2012 Методика выполнения измерений концентрации нитритов и азота нитритного в поверхностных, подземных, сточных водах завода «Полимир» ОАО «Нафтан» фотоколориметрическим методом с сульфаниловой кислотой и а-нафтиламином Д – 0,010-10,000 мг/дм3 (в пересчете на азот 0,003-3,000 мг/дм3 ) Д – 0,010-0,100 мг/дм3 (0,003-0,030 мгN/дм3 ) Повторяемость – 8,8 % Восроизводимость – 15 % Д – 0,100-1,000 мг/дм3 (0,030-0,300 мгN/дм3 ) Повторяемость – 6 % Восроизводимость – 11% Д – 1,000-10,000 мг/дм3 (0,300-3,000 мгN/дм3 ) Повторяемость – 5,4 % Восроизводимость – 8,7 % | 24.10.2012 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Нитрат-ион |  | 2.2.1.181-0068 27.03.2013 | МВИ.МН 4349-2012 Методика выполнения измерений концентрации нитратов и азота нитратного в поверхностных, подземных, сточных водах завода «Полимир» ОАО «Нафтан» фотоколориметрическим методом с натрием салициловокислым Д – 0,5-575,000 мг/дм3 (в пересчете на азот 0,1-130,0 мг/дм3 ) Д – 0,5-7,0 мг/дм3 (0,1-1,6 мгN/дм3 ) Повторяемость – 7,5 % Восроизводимость – 11 % Д – 7,0-100,0 мг/дм3 (1,6-22,6 мгN/дм3 ) Повторяемость – 5,6 % Восроизводимость – 8,6% Д – 100,0-575,0 мг/дм3 (22,6-130,0 мгN/дм3 ) Повторяемость – 3,1 % Восроизводимость – 5,6 % | 20.07.2012 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Хлорид-ион |  | 2.2.1.305-0069 27.03.2013 | МВИ.МН 4488-2012 Методика выполнения измерений концентрации хлорид-ионов в сточных и поверхностных водах потенциометрическим методом с солями ртути на автоматическом титраторе Д – 6,0-500 мг/дм3 Д – 6,0-50,0 мг/дм3 Повторяемость – 0,38 мг/дм3 Восроизводимость – 0,38 мг/дм3 Д – 50,0-112,0 мг/дм3 Повторяемость – 0,46 мг/дм3 Восроизводимость – 0,53 мг/дм3 Д – 112,0-200,0 мг/дм3 Повторяемость – 0,57 мг/дм3 Восроизводимость – 0,75 мг/дм3 Д – 200,0-324,0 мг/дм3 Повторяемость – 0,73 мг/дм3 Восроизводимость – 1,1 мг/дм3 Д – 324,0-500,0 мг/дм3 Повторяемость – 1,0 мг/дм3 Восроизводимость – 1,5 мг/дм3 | 08.11.2012 | ОАО «Беларуськалий» |
| Азот общий |  | 1.2.1.3-0095 10.01.2013 | СТБ EN 12260-2012 Качество воды. Определение азота. Определение связанного азота TNb после окисления и образования оксидов азота Д – св.1 мг/л | 01.01.2013 | НП РУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС)» |

| Углеводороды ароматические (в т.ч. галогенированные) |  | 1.2.1.265-0096 10.01.2013 | СТБ ISO 15680-2012 Качество воды. Газохроматографическое определение содержания моноциклических ароматических углеводородов, нафталина и некоторых хлорированных соединений с применением динамического парофазного анализа и термической десорбции Предел обнаружения – от 10 нг/л | 01.01.2013 | НП РУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС)» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нафталин |  | 1.2.1.176-0096 10.01.2013 |  |  |  |
| Отбор проб |  | 1.2.1.1-0097 10.01.2013 | СТБ ISO 5667-3-2012 Качество воды. Отбор проб. Часть 3. Руководство по хранению и обращению с пробами воды | 01.01.2013 | НП РУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС)» |
| Хлор общий |  | 1.2.1.299-0098 10.01.2013 | СТБ ISO 7393-1-2011 Качество воды. Определение содержания свободного хлора и общего хлора. Часть 1. Титриметрический метод с применением N, N-диэтил-1, 4-фенилендиамина Д – св. 0,03 мг/л | 01.07.2011 | НП РУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС)» |
|  |  | 1.2.1.299-0099 10.01.2013 | СТБ ISO 7393-2-2012 Качество воды. Определение свободного хлора и общего хлора. Часть 2. Колориметрический метод с применением N, N-диэтил-1, 4-фенилендиамина для целей оперативного контроля Д – св. 0,03 мг/л | 01.01.2013 | НП РУП «Белорусский государственный институт метрологии (БелГИМ)» |
| Хлор свободный |  | 1.2.1.300-0098 10.01.2013 | СТБ ISO 7393-1-2011 Качество воды. Определение содержания свободного хлора и общего хлора. Часть 1. Титриметрический метод с применением N, N-диэтил-1, 4-фенилендиамина Д – св. 0,03 мг/л | 01.07.2011 | НП РУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС)» |
|  |  | 1.2.1.300-0099 10.01.2013 | СТБ ISO 7393-2-2012 Качество воды. Определение свободного хлора и общего хлора. Часть 2. Колориметрический метод с применением N, N-диэтил-1, 4-фенилендиамина для целей оперативного контроля Д – св. 0,03 мг/л | 01.01.2013 | НП РУП «Белорусский государственный институт метрологии (БелГИМ)» |
| Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионоактивные |  | 1.2.1.226-0100 10.01.2013 | СТБ EN 903-2012 Качество воды. Определение анионных поверхностно-активных веществ путем измерения индекса метиленового синего (MBAS) Д – 0,1-5,0 мг/л | 01.01.2013 | НП РУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС)» |

2.2 Сточные воды

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нитрит-ион |  | 2.2.2.220-0099 01.02.2013 | МВИ.МН 4459-2012 Методика выполнения измерений концентрации нитритов и азота нитритного в поверхностных, подземных, сточных водах завода «Полимир» ОАО «Нафтан» фотоколориметрическим методом с сульфаниловой кислотой и а-нафтиламином Д – 0,010-10,000 мг/дм3 (в пересчете на азот 0,003-3,000 мг/дм3 ) Д – 0,010-0,100 мг/дм3 (0,003-0,030 мгN/дм3 ) Повторяемость – 8,8 % Восроизводимость – 15 % Д – 0,100-1,000 мг/дм3 (0,030-0,300 мгN/дм3 ) Повторяемость – 6 % Восроизводимость – 11% Д – 1,000-10,000 мг/дм3 (0,300-3,000 мгN/дм3 ) Повторяемость – 5,4 % Восроизводимость – 8,7 % | 24.10.2012 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Нитрат-ион |  | 2.2.2.181-0100 27.03.2013 | МВИ.МН 4349-2012 Методика выполнения измерений концентрации нитратов и азота нитратного в поверхностных, подземных, сточных водах завода «Полимир» ОАО «Нафтан» фотоколориметрическим методом с натрием салициловокислым Д – 0,5-575,000 мг/дм3 (в пересчете на азот 0,1-130,0 мг/дм3 ) Д – 0,5-7,0 мг/дм3 (0,1-1,6 мгN/дм3 ) Повторяемость – 7,5 % Восроизводимость – 11 % Д – 7,0-100,0 мг/дм3 (1,6-22,6 мгN/дм3 ) Повторяемость – 5,6 % Восроизводимость – 8,6% Д – 100,0-575,0 мг/дм3 (22,6-130,0 мгN/дм3 ) Повторяемость – 3,1 % Восроизводимость – 5,6 % | 20.07.2012 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Хлорид-ион |  | 2.2.2.305-0101 27.03.2013 | МВИ.МН 4488-2012 Методика выполнения измерений концентрации хлорид-ионов в сточных и поверхностных водах потенциометрическим методом с солями ртути на автоматическом титраторе Д – 6,0-500 мг/дм3 Д – 6,0-50,0 мг/дм3 Повторяемость – 0,38 мг/дм3 Восроизводимость – 0,38 мг/дм3 Д – 50,0-112,0 мг/дм3 Повторяемость – 0,46 мг/дм3 Восроизводимость – 0,53 мг/дм3 Д – 112,0-200,0 мг/дм3 Повторяемость – 0,57 мг/дм3 Восроизводимость – 0,75 мг/дм3 Д – 200,0-324,0 мг/дм3 Повторяемость – 0,73 мг/дм3 Восроизводимость – 1,1 мг/дм3 Д – 324,0-500,0 мг/дм3 Повторяемость – 1,0 мг/дм3 Восроизводимость – 1,5 мг/дм3 | 08.11.2012 | ОАО «Беларуськалий» |
| Азот общий |  | 1.2.2.3-0058 10.01.2013 | СТБ EN 12260-2012 Качество воды. Определение азота. Определение связанного азота TNb после окисления и образования оксидов азота Д – св.1 мг/л | 01.01.2013 | НП РУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС)» |

| Углеводороды ароматические (в т.ч. галогенированные) |  | 1.2.2.265-0059 10.01.2013 | СТБ ISO 15680-2012 Качество воды. Газохроматографическое определение содержания моноциклических ароматических углеводородов, нафталина и некоторых хлорированных соединений с применением динамического парофазного анализа и термической десорбции Предел обнаружения – от 10 нг/л | 01.01.2013 | НП РУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС)» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нафталин |  | 1.2.2.176-0059 10.01.2013 |  |  |  |
| Отбор проб |  | 1.2.2.1-0060 10.01.2013 | СТБ ISO 5667-3-2012 Качество воды. Отбор проб. Часть 3. Руководство по хранению и обращению с пробами воды | 01.01.2013 | НП РУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС)» |
| Хлор общий |  | 1.2.2.299-0061 10.01.2013 | СТБ ISO 7393-1-2011 Качество воды. Определение содержания свободного хлора и общего хлора. Часть 1. Титриметрический метод с применением N, N-диэтил-1, 4-фенилендиамина Д – св. 0,03 мг/л | 01.07.2011 | НП РУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС)» |
|  |  | 1.2.2.299-0062 10.01.2013 | СТБ ISO 7393-2-2012 Качество воды. Определение свободного хлора и общего хлора. Часть 2. Колориметрический метод с применением N, N-диэтил-1, 4-фенилендиамина для целей оперативного контроля Д – св. 0,03 мг/л | 01.01.2013 | НП РУП «Белорусский государственный институт метрологии (БелГИМ)» |
| Хлор свободный |  | 1.2.2.300-0061 10.01.2013 | СТБ ISO 7393-1-2011 Качество воды. Определение содержания свободного хлора и общего хлора. Часть 1. Титриметрический метод с применением N, N-диэтил-1, 4-фенилендиамина Д – св. 0,03 мг/л | 01.07.2011 | НП РУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС)» |
|  |  | 1.2.2.300-0062 10.01.2013 | СТБ ISO 7393-2-2012 Качество воды. Определение свободного хлора и общего хлора. Часть 2. Колориметрический метод с применением N, N-диэтил-1, 4-фенилендиамина для целей оперативного контроля Д – св. 0,03 мг/л | 01.01.2013 | НП РУП «Белорусский государственный институт метрологии (БелГИМ)» |
| Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионоактивные |  | 1.2.2.226-0063 10.01.2013 | СТБ EN 903-2012 Качество воды. Определение анионных поверхностно-активных веществ путем измерения индекса метиленового синего (MBAS) Д – 0,1-5,0 мг/л | 01.01.2013 | НП РУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС)» |

2.3 Подземные воды

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нитрит-ион |  | 2.2.3.220-0071 01.02.2013 | МВИ.МН 4459-2012 Методика выполнения измерений концентрации нитритов и азота нитритного в поверхностных, подземных, сточных водах завода «Полимир» ОАО «Нафтан» фотоколориметрическим методом с сульфаниловой кислотой и а-нафтиламином Д – 0,010-10,000 мг/дм3 (в пересчете на азот 0,003-3,000 мг/дм3 ) Д – 0,010-0,100 мг/дм3 (0,003-0,030 мгN/дм3 ) Повторяемость – 8,8 % Восроизводимость – 15 % Д – 0,100-1,000 мг/дм3 (0,030-0,300 мгN/дм3 ) Повторяемость – 6 % Восроизводимость – 11% Д – 1,000-10,000 мг/дм3 (0,300-3,000 мгN/дм3 ) Повторяемость – 5,4 % Восроизводимость – 8,7 % | 24.10.2012 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Нитрат-ион |  | 2.2.3.181-0072 27.03.2013 | МВИ.МН 4349-2012 Методика выполнения измерений концентрации нитратов и азота нитратного в поверхностных, подземных, сточных водах завода «Полимир» ОАО «Нафтан» фотоколориметрическим методом с натрием салициловокислым Д – 0,5-575,000 мг/дм3 (в пересчете на азот 0,1-130,0 мг/дм3 ) Д – 0,5-7,0 мг/дм3 (0,1-1,6 мгN/дм3 ) Повторяемость – 7,5 % Восроизводимость – 11 % Д – 7,0-100,0 мг/дм3 (1,6-22,6 мгN/дм3 ) Повторяемость – 5,6 % Восроизводимость – 8,6% Д – 100,0-575,0 мг/дм3 (22,6-130,0 мгN/дм3 ) Повторяемость – 3,1 % Восроизводимость – 5,6 % | 20.07.2012 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Углеводороды ароматические (в т.ч. галогенированные) |  | 1.2.3.265-0119 10.01.2013 | СТБ ISO 15680-2012 Качество воды. Газохроматографическое определение содержания моноциклических ароматических углеводородов, нафталина и некоторых хлорированных соединений с применением динамического парофазного анализа и термической десорбции Предел обнаружения – от 10 нг/л | 01.01.2013 | НП РУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС)» |
| Нафталин |  | 1.2.3.176-0119 10.01.2013 |  |  |  |
| Отбор проб |  | 1.2.3.1-0120 10.01.2013 | СТБ ISO 5667-3-2012 Качество воды. Отбор проб. Часть 3. Руководство по хранению и обращению с пробами воды | 01.01.2013 | НП РУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС)» |
| Хлор общий |  | 1.2.3.299-0121 10.01.2013 | СТБ ISO 7393-1-2011 Качество воды. Определение содержания свободного хлора и общего хлора. Часть 1. Титриметрический метод с применением N, N-диэтил-1, 4-фенилендиамина Д – св. 0,03 мг/л | 01.07.2011 | НП РУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС)» |
|  |  | 1.2.3.299-0122 10.01.2013 | СТБ ISO 7393-2-2012 Качество воды. Определение свободного хлора и общего хлора. Часть 2. Колориметрический метод с применением N, N-диэтил-1, 4-фенилендиамина для целей оперативного контроля Д – св. 0,03 мг/л | 01.01.2013 | НП РУП «Белорусский государственный институт метрологии (БелГИМ)» |
| Хлор свободный |  | 1.2.3.300-0121 10.01.2013 | СТБ ISO 7393-1-2011 Качество воды. Определение содержания свободного хлора и общего хлора. Часть 1. Титриметрический метод с применением N, N-диэтил-1, 4-фенилендиамина Д – св. 0,03 мг/л | 01.07.2011 | НП РУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС)» |
|  |  | 1.2.3.300-0122 10.01.2013 | СТБ ISO 7393-2-2012 Качество воды. Определение свободного хлора и общего хлора. Часть 2. Колориметрический метод с применением N, N-диэтил-1, 4-фенилендиамина для целей оперативного контроля Д – св. 0,03 мг/л | 01.01.2013 | НП РУП «Белорусский государственный институт метрологии (БелГИМ)» |
| Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионоактивные |  | 1.2.3.226-0123 10.01.2013 | СТБ EN 903-2012 Качество воды. Определение анионных поверхностно-активных веществ путем измерения индекса метиленового синего (MBAS) Д – 0,1-5,0 мг/л | 01.01.2013 | НП РУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС)» |