##### УВЕДОМЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОЦЕССЕ ОВОС И ПРОЦЕССЕ УЧАСТИЯ И КОНСУЛЬТАЦИЙ

| ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |  |
| --- | --- |
| Краткое описание планируемой деятельности | Сооружение энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС с использованием водо-водяных реакторных установок ВВЭР-1000, аналогичных применяемым на действующих энергоблоках Украины |
| Место осуществления | Существующая площадка Хмельницкой АЭС, находится на северо-западе Славутского района Хмельницкой области, в 18 км западнее районного центра г. Славута, в 100 км севернее областного центра г. Хмельницкий, вблизи г. Нетешин |
| Потенциальное трансграничное воздействие | Потенциальное воздействие при нормальных условиях эксплуатации прогнозируется в пределах промышленной площадки Хмельницкой АЭС, при авариях – в пределах зоны наблюдения Хмельницкой АЭС. Из всех видов трансграничного воздействия сколько-нибудь значимым может считаться только радиационное. При нормальных условиях строительства и эксплуатации радиационное воздействие на население и окружающую среду сопредельных государств прогнозируется пренебрежимым по сравнению с существующими фоновыми воздействиями. Оценки последствий трансграничного переноса радиоактивности для рассмотренных максимальной проектной аварии и запроектной аварии, проведенные с помощью мезомасштабной модели атмосферного переноса, показали, что ни при одной рассмотренной аварии предел индивидуальной годовой эффективной дозы на членов референтной группы в сопредельных государствах превышен не будет |
| График осуществления планируемой деятельности | Сооружение и ввод в эксплуатацию до конца 2015 г., проектный срок эксплуатации ~ 50 лет |
| Дополнительная информация/замечания | Сооружение энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС является одним из приоритетных заданий развития ядерной энергетики, определенных «Энергетической стратегией Украины на период до 2030 года» и рядом правительственных решений, принятых во исполнение «Энергетической стратегии». Введение ядерных мощностей обеспечит уменьшение выбросов парниковых газов в атмосферу, укрепление энергетической безопасности государства, экономию невозобновляемых ресурсов органического топлива. Место планируемой деятельности определяется значительным объемом ранее выполненных работ по сооружению энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС. Инициатором планируемой деятельности является государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» (Украина, г. Киев, ул. Ветрова 3) |
| Характер возможного решения | Утверждение планируемой деятельности осуществляется Верховной Радой Украины путем принятия соответствующего закона |
| ПУНКТ СВЯЗИ ДЛЯ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ/КОНСУЛЬТАЦИЙ |  |
| Орган, в который предлагается направлять замечания, заявление о необходимости проведения собрания (адрес, телефон/факс, e-mail) | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (220004, г. Минск, ул. Коллекторная 10, e-mail: minproos@mail.belpak.by с пометкой «Хмельницкая АЭС») |
| ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕССЕ УЧАСТИЯ |  |
| Сроки для участия, представления замечаний | 17.03-16.04.2014 |
| Срок для направления заявления о необходимости проведения собрания | Не позднее 31.03.2014 |
| Где и на каком языке можно ознакомиться с документацией по ОВОС | Общая информация о проекте на русском языке http://energoatom.kiev.ua/ru/stroitelstvo/buildon/about/ Материалы по проекту на русском языке http://energoatom.kiev.ua/ru/stroitelstvo/buildon/public/ Документация по ОВОС на русском языке http://energoatom.kiev.ua/ru/stroitelstvo/buildon/public/36844-teo_soorujeniya_energoblokov_haes_otcenka_vozdeyistviyi_na_okrujayuschuyu_sredu/ |

Источник информации: письма Министерства экологии и природных ресурсов Украины от 31.12.2010 № 26358/15/10-10 и от 04.02.2013 № 5/1-13/1369-14