# О согласовании проектирования водозаборных скважин

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее – Минприроды), по вопросу согласования проектирования водозаборных скважин сообщает следующее.

В Едином перечне административных процедур, осуществляемых в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156, процедура согласования Минприроды на проектирование водозаборных скважин отсутствует.

Учитывая изложенное, Минприроды согласование проектирования водозаборных скважин не проводит.

В то же время, техническим кодексом установившейся практики «Скважинные водозаборы. Правила проектирования» (ТКП 45-4.01-199-2010 (02250)) определено, что в состав необходимых данных для проектирования водозаборных скважин входит гидрогеологическое заключение о возможности использования подземных вод, как источника водоснабжения, с рекомендациями по проектированию скважин и зон санитарной охраны. В системе Минприроды такое заключение может быть подготовлено РУП «Белгосгеоцентр» (220040, г. Минск, ул. Некрасова, д. 7, тел./факс 290-98-95, 292-63-91).